3  水土保持方案实施情况

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程
水土保持设施验收报告

[image: image1.png]B e i

T Al

15%
EM%V ‘ A %%
zoln.f;izo 45 | 45 20415420
55 9 55

20





	建设单位：
	长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

	编制单位：
	吉林省佳淼工程咨询有限公司


2024年7月

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程
水土保持设施验收报告

责任页

（吉林省佳淼工程咨询有限公司）

	批准：
	张艳萍
	高级工程师

	核定：
	刘    冬
	工程师

	审查：
	张    宇
	工程师

	校核：
	鲍    杰
	工程师

	项目负责人：
	刘海宇
	工程师

	编写：
	刘海宇
	工程师
	编写第1、4、5、7章

	
	赵    龙
	工程师
	编写第2、3/6、8章

	
	
	
	


目   录

1

前言

6

1  项目及项目区概况

6

1.1  项目概况

13

1.2  项目区概况

18

2  水土保持方案和设计情况

18

2.1  主体工程设计

18

2.2  水土保持方案

18

2.3  水土保持方案变更

19

2.4  水土保持后续设计

20

3  水土保持方案实施情况

20

3.1  水土流失防治责任范围

20

3.2  土石方平衡情况

21

3.3  弃渣场设置

21

3.4  取土场设置

21

3.5  水土保持措施总体布局

22

3.6  水土保持措施完成情况

26

3.7  水土保持投资完成情况

30

4  水土保持工程质量

30

4.1  质量管理体系

33

4.2  各防治分区水土保持工程质量评定

36

4.3  弃渣场稳定性评估

36

4.4  总体质量评价

38

5  项目初期运行及水土保持效果

38

5.1  初期运行情况

38

5.2  水土保持效果

40

5.3  公众满意度调查

42

6  水土保持管理

42

6.1  组织领导

42

6.2  规章制度

42

6.3  建设管理

44

6.4  水土保持监测

46

6.5  水土保持监理

48

6.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况

48

6.7  水土保持补偿费缴纳情况

48

6.8  水土保持设施管理维护

49

7  结论

49

7.1  结论

50

7.2  遗留问题安排

51

8  附件及附图


 

前言

丙一百五十路作为连接凯旋路与丙一街的一条通道，对区域道路网的完善有着积极意义，其建设还可以改善137中学师生的出行质量、提升两侧居民生活品质。本项目的建设将完善宽城区的路网结构，满足长春市宽城区的交通发展需求，改善投资环境，带动经济发展，改善居民生活环境和出行条件，创建和谐社会，实现经济和社会效益双丰收。因此，本项目的建设是可行必要的。
丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程位于长春市宽城区，道路起点为丙一街，终点为凯旋路，道路起点坐标：经度125°18′11.88"，纬度43°54′58.08"，终点坐标：经度125°18′36.98"，纬度43°54′54.83"。项目建设性质为新建建设类项目。本工程新建1条道路，级别为城市支路，红线宽度为20m，设计时速30km/h，道路工程全长504.973m。项目由工程建设区、临时堆土区2个分区组成，总占地面积1.35hm2，其中工程建设区占地面积0.97hm2，临时堆土区占地面积0.38hm2。其中永久征地0.88hm2，临时占地0.47hm2，占地类型为交通运输用地和其他土地。

本项目挖填土石方总量为5.28万m3，其中：挖方量3.35万m3（含表土剥离0.09万m3），填方量1.93万m3（含表土回覆0.09万m3），余方1.42万m3运至宽城区兴隆山镇小西屯长春市宏程墙体材料厂综合利用，已签订余土综合利用协议。

工程总投资4534.16万元，其中土建投资1540.31万元。资金来源为市财政资金解决。本项目主体施工期为2023年9月~2024年6月，总工期10个月。该工程不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。项目法人单位为长春市城市发展投资控股（集团）有限公司。

2023年6月，长春市市政工程设计研究院有限责任公司编制完成《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程可行性研究报告》。

2023年6月14日，长春市发展和改革局下发了《关于丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程公路可行性研究报告（代项目建设书）的批复》（长发改审批字〔2023〕78号）。

2023年9月25日，长春市水务局对《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程》下达了整改通知（长水保〔2023〕58号）。
2023年9月，长春市水利勘测设计研究院有限责任公司编制完成《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持方案报告书》。

2023年10月16日，长春市水务局下发了《关于丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（长水许可〔2023〕221号）。
2023年11月27日，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司委托吉林省晟元工程咨询有限公司承担本项目的水土保持监测工作。监测单位于2023年11月开展水土保持监测工作，于2023年11月编制完成了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程监测实施方案》并上报给建设单位，各季度监测完成后及时编制监测季报并进行公示，其中监测季报编制时期为2023年3季度至2024年3季度（共计5份），完成监测任务后提交了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持监测总结报告》。

2023年11月27日，项目建设单位长春市城市发展投资控股（集团）有限公司委托吉林省晟元工程咨询有限公司承担了丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程的水土保持监理工作。监理单位于2023年11月开展水土保持监理工作，在开展现场工作前，编制了水土保持监理规划、监理实施细则和监理工作制度等一系列规章制度，完成监理任务后提交了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持监理总结报告》。

2023年11月，建设单位委托吉林省佳淼工程咨询有限公司编制完成了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持后续设计报告》，于2024年1月3日取得长春市水务局文件《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持后续设计报备回执》（长）水保设计回执〔2024〕2号。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的要求，2023年11月，建设单位委托吉林省佳淼工程咨询有限公司开展本项目水土保持设施验收技术服务工作。我公司接收委托后随即会同建设单位共同成立水土保持设施验收组，多次进入现场核查，配合建设单位召开水土保持设施验收协调会，并收集了设计、施工、监理和监测工作总结等水土保持验收的相关资料。2024年7月，建设单位组织设计、施工、水土保持监理、水土保持监测、验收技术服务单位在本项目现场组织召开了本项目水土保持设施自查初验会议。自查初验会议认为：建设单位依法编制了水土保持方案，开展了水土保持后续设计、监测、监理工作，手续完备；水土保持工程管理、设计、施工、监理、财务等建档资料齐全；水土保持设施基本按批复的水土保持方案的要求建成，建成的水土保持设置质量总体合格，符合水土保持的要求；工程建设期间管理制度健全，较好地控制了工程建设中的水土流失；水土流失防治6项指标均达到了方案确定的目标值。水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求：水土保持设施的管理、维护措施己得到落实，具备开展水土保持专项验收的条件。在此基础上，我公司编制完成《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持设施验收报告》。

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持设施共完成了全面整地工程、防洪排导工程、斜坡防护工程、植被建设工程、临时防护工程等水土保持工程，项目单位工程划分为5个，分部工程7个，单元工程57个。其中单元工程合格57个，合格率100%；分部工程合格7个，合格率100%；单位工程5个，合格率100%。因此本项目水土保持措施工程质量为合格。

工程措施完成：

工程建设区：表土剥离0.18hm2，表土回覆0.09万m3，平箅式雨水口17个，溢流式雨水口22个，透水砖铺装2360.3m2，全面整地0.14hm2。

临时堆土区：全面整地0.38hm2。

植物措施完成：

工程建设区：道路绿化0.14hm2。

临时堆土区：撒播种草0.38hm2。

临时措施完成：

工程建设区：密目网苫盖1200m2。

临时堆土区：密目网苫盖4700m2，编织袋土拦挡7.50m3。
综上所述，工程建设过程中落实了水土保持方案及其批复要求的各项水土保持措施，措施布设合理、质量合格率100%，有效的防治了水土流失。

本项目水土流失防治效果达到了方案确定的目标值，其中水土流失总治理度为99.26%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率为98.38%，表土保护率98.89%，林草植被恢复率为98.11%，林草覆盖率为38.52%。均达到了水土保持方案设定的目标值。

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程总体质量合格，达到了水土保持方案及批复的要求，六项防治目标达到方案设计及国家相关的标准，委托了水土保持监理、监测工作及水土保持设施验收报告编制工作，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求：水土保持设施的管理、维护措施己得到落实，具备开展水土保持专项验收的条件。在此基础上，我公司编制完成《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持设施验收报告》，验收结论为合格。

在本项目水土保持设施验收工作过程中，得到了长春市城市发展投资控股（集团）有限公司、监理单位、监测单位及各有关施工单位、项目所在地各级水行政主管部门等单位的大力支持和帮助，在此一并致谢！

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持设施验收特性表
	验收工程名称
	丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程
	验收工程地点
	吉林省长春市

	所在流域
	松辽流域
	所属水土流失防治区
	不涉及各级水土流失重点防治区

	水土保持方案批复

部门、文号及时间
	长春市水务局，长水许可〔2023〕221号，2023年10月16日

	工　期
	主体工程
	2023年9月～2024年6月

	
	水土保持设施
	2023年9月～2024年6月

	防治责任范围
	方案确定的防治责任范围（hm2）
	1.35

	
	实际发生的防治责任范围（hm2）
	1.35

	
	运行期水土流失防治责任范围（hm2）
	1.35

	方案拟定水土流失防治目标
	水土流失治理度（%）
	97
	实际完成水土流失防治指标
	水土流失治理度（%）
	99.26

	
	土壤流失控制比
	1.0
	
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	98
	
	渣土防护率（%）
	98.38

	
	表土保护率（%）
	98
	
	表土保护率（%）
	98.89

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	
	林草植被恢复率（%）
	98.11

	
	林草覆盖率（%）
	26
	
	林草覆盖率（%）
	38.52

	主要工程量
	工程措施
	工程建设区：表土剥离0.18hm2，表土回复0.09万m3，雨水排水管线711.5m，平箅式雨水口17个，溢流式雨水口22个，透水砖铺装2360.3m2，全面整地0.14hm2。
临时堆土区：全面整地0.38hm2。

	
	植物措施
	工程建设区：道路绿化0.14hm2。

临时堆土区：撒播种草0.38hm2。

	
	临时措施
	工程建设区：密目网苫盖1200m2。

临时堆土区：密目网苫盖4700m2，编织袋土拦挡7.50m3。

	工程质量评定
	评定项目
	总体质量评定
	外观质量评定

	
	工程措施
	合格
	合格

	
	植物措施
	合格
	合格

	投　资
	水土保持方案投资
	155.15万元

	
	实际投资
	165.00万元

	
	超出（减少）投资原因
	一、实际施工时，工程措施、植物措施、临时措施工程量调整根据工程建设区高低差实际变化情况，部分排水设计调整，基本预备费未发生。

二、水土保持补偿费以实施减免政策后的实际缴纳数额计列。

	工程总体评价
	水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，符合水土保持设施竣工验收条件。

	水土保持方案

编制单位
	长春市水利勘测设计研究院有限责任公司
	主要施工单位
	吉林省恒润建筑工程有限公司

	水土保持监测单位
	吉林省晟元工程咨询有限公司
	水土保持监理单位
	吉林省晟元工程咨询有限公司

	水土保持设施验收技术服务单位
	吉林省佳淼工程咨询有限公司
	建设单位
	长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

	地址
	吉林省洮南市团结街道兴安南街（安定家园3号楼）1-3层0040号
	地址
	长春市净月开发区福祉大路4633号智慧城市产业基地一期A塔楼21层2110室

	联系人
	张艳萍
	联系人
	苟丽超

	电话
	13596860900
	电话
	18166886511

	传真/邮编
	137100
	传真/邮编
	130118

	电子信箱
	1205250025@qq.com
	电子信箱
	240891292@qq.com


1  项目及项目区概况

1.1  项目概况

1.1.1  地理位置

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程位于长春市宽城区，道路起点为丙一街，终点为凯旋路，道路起点坐标：经度125°18′11.88"，纬度43°54′58.08"，终点坐标：经度125°18′36.98"，纬度43°54′54.83"。

1.1.2  主要技术指标

本工程新建1条道路，级别为城市支路，红线宽度为20m，设计时速30km/h。道路工程全长504.973m。机动车道铺装面积4338.86m2，非机动车道铺装面积1114.59m2，人行道铺装面积1878m2；新建雨水管线665m；绿化面积1427.12m2；安装灯杆15盏；施划交通标线921.50m2，安装标牌10个。

1.1.3  项目投资

工程总投资4534.16万元，其中土建投资1540.31万元。项目所有资金来源为市财政资金解决。
1.1.4  项目组成及布置

（1）道路工程

1）道路设计标准

道路等级：城市支路；

红线宽度：20m；
设计时速：30km/h；

设计使用年限：10年；

路面结构形式：沥青混凝土；

路拱横坡：1.5%（车行道）；2%（人行道）；

设计荷载标准：BZZ-100（双轮组单轴载）；

抗震设防烈度：7度

2）道路平面设计 

平面设计服从规划线位的走向和土地利用规划，结合现状道路，按照相交道路的规划宽度、通行净空、路口渠化设计要求、既有管线分布等综合影响因素确定平面线位及路幅宽度。道路工程起点为丙一路，桩号为0+000，工程终点为凯旋路，道路桩号为0+504.973。

3）道路横断面设计
道路横断面形式为单幅路形式，道路红线宽度为20m，道路标准横断面形式：2m（人行道）+1.5m（非机动车道）+2m（下沉式绿化带）+9m（车行道）+2m（下沉式绿化带）+1.5m（非机动车道）+2m（人行道）=20m（红线）。

[image: image22.jpg]



图1.1-1   道路标准横断面图
4）道路纵断面设计 

道路纵断面设计主要依据丙一百五十一路、凯旋路路口高程及小区路口控制高程，同时满足排水管线覆土要求及规范要求的道路纵坡、坡长、竖曲线半径等各项设计参数进行设计。

道路纵断面最小纵坡为0.5%；最大纵坡为2%。道路标准段最小坡长为86.39m；凸形竖曲线半径5000m。
项目区原地面标高219.14-223.27m，设计标高219.14-222.94m，填高0.002—0.127m、挖深0.004—0.631m。

5）交叉口设计 

丙一百五十路道路沿线与既有丙一百五十一路、凯旋路相交的路口采用平交路口设计，与规划一致。本工程道路交叉口类型为平A2类、平B2类，平A2类指交通信号控制，进出口道不展宽交叉口；平B2类指减速让行或停车让行标志管制交叉口。本工程道路交叉情况详见下表。

表1.1-1   道路交叉口设置一览表

	序号
	相交道路
	是否建成
	道路横断
	道路等级
	交叉口类型

	1
	丙一百五十一路
	已建
	2.5m（人行道）+1.5m（非机动车道）+1.5m（下沉式绿化带）+9m（车行道）+1.5m（下沉式绿化带）+1.5m（非机动车道）+2.5m（人行道）=20m
	城市支路
	平B2

	2
	凯旋路
	已建
	6.0m（辅路）+7.0m（非机动车道）+4.0m（下沉式绿化带）+16m（车行道）+4.0m（下沉式绿化带）+7.0m（非机动车道）+6.0m（辅路）=44m
	城市主干路
	平A2


6）道路路基设计

土基处理方案：

道路路槽下80cm内土基必须保证密实、均匀，达到规范要求的压实度。路槽底面土基设计回弹模量应大于30MPa，土基验收弯沉值≤310(0.01mm)。

根据岩土勘察资料提供的实际数据，计算路槽下80cm范围内的稠度，确定道路的土基干湿类型为潮湿，同时根据地下水位情况、土质类型及塑性指数的指标，确定如下土基处理方案：
机动车道及慢行系统：平均清除2.27m人工填土后采用80cm山皮石处理土基，开挖土基潮湿，之上潮湿土基掺4%石灰填至道路结构底；慢行系统采用80cm山皮石处理土基，开挖土基潮湿，之上潮湿土基掺4%石灰填至道路结构底。山皮石作为建筑材料，不计入土石方平衡。
表1.1-2   土基处理工程数量表

	序号
	起迄桩号
	长度（m）
	平均开挖深度（m）
	平均处理宽度（m）
	挖土（m³）
	掺4%石灰回填土（m³）
	剩余土方（m³）
	换填山皮石（m³）

	1
	0+000-0+504.793
	504.973
	2.27
	20
	22926
	11600
	11326
	8080


7）路面结构设计 

①机动车道

5cm 中粒式沥青混凝土（AC-16C）（压实度≥95%）（上面层）

AL（M）-5液体石油沥青粘层油0.4L/㎡

8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）(压实度≥95%)（下面层）

AL（M）-2 液体石油沥青透层油1.0L/㎡撒15#钉子石0.3m³/100㎡
15cm 水泥稳定碎石（5.0%水泥）（压实度≥98%）
15cm 水泥稳定碎石（5.0%水泥）（压实度≥98%）
20cm 石灰土（12:88）（压实度≥95%）
总厚：63cm

②人行道结构

8cm 厚Cc40缝隙型透水砖（砖之间缝隙采用石屑填充，水沉法施工，洒水封缝，保障缝隙密实）

2cm 中粗砂找平层

10cm 预制装配式透水混凝土C25

20cm 级配碎石（压实度≥95%）

总厚：40cm

③透水非机动车道结构

5cm 彩色透水水泥混凝土面层C30（集料中碎石粒径0.4~0.7cm）

5cm 素色透水水泥混凝土面层C30（集料中碎石粒径0.4~1.2cm）

30cm 级配碎石（压实度≥95%）

土基碾压（90%≤压实度≤93%）

总厚：40cm

8）边坡设计

道路红线北侧为万龙台北明珠小区，南侧为沈铁新苑小区、长春市一三七中学、金玉良园小区。由于道路南北两侧建构筑物已经形成，土基处理时对外侧无法放坡，开挖处采用木板桩支护开挖，避免对两侧既有建构筑物等造成影响。

9）挡墙工程

本工程道路北侧0+420至0+450位置与既有路外沥青停车场存在高差，故在此范围设置挡土墙，采用MU30块石和M15水泥砂浆砌筑，基础高1.25m、宽1.45m，墙体高0.5-0.7m。
（2）排水工程

1）雨水管线

本工程红线范围内雨水管线依据规划修建，位于道路中心线北侧2.0m，终点接入凯旋路，由于凯旋路东侧辅路既有雨水管线管径为d300mm，为了达到区域雨污水分流制的目的，故对凯旋路东侧辅路雨水管线进行扩径改造，改造范围为丙一百五十路至万北路，最终接入万北路既有2m×2m暗渠。雨水管线Y1-12至Y1-14穿越凯旋路，采用顶管施工。

①雨水管线布设

雨水管线敷设于道路中心线北侧2.0m处，起点桩号0+057，终点桩号0+688.751，先由西向东流向凯旋路后沿凯旋路东侧辅路由南向北排入万北路既有2m×2m合流暗渠。雨水管线总长665m，其中d500管240m、d600管195m、d800管230m。

[image: image2.png]45

45

Efifd

20%
20 15, 20

1
55





图1.1-2   雨水管线敷设位置图

②管材、基础及接口

d≤1200mm管材采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级管；管道接口采用120º混凝土基础钢丝网水泥砂浆抹带接口。

管道采用120º素混凝土基础，管道基础底加铺10cm碎石垫层，基础每隔20-25m管段长度上设一处变形缝。

③雨水管线沟槽及埋深

雨水管线埋深2.5-5.3m，管沟挖深1.7-4.5m，开挖沟槽宽3.5-4.5m，排水管道Y1-1至Y1-12采用1:0.5放坡开槽施工；Y1-12至Y1-14采用顶管施工；Y1-14至Y1-20采用钢板桩支护开挖。

④雨水口

道路内雨水口采用平箅雨水口形式。
⑤基坑

雨水管线Y1-12至Y1-14穿越凯旋路，采用顶管施工，顶管施工设置1处顶进坑，1处接收坑，其中顶进坑位于永久征地范围内，接收坑位于永久征地外，为临时占地，每处基坑设置1处施工临时场地，每处施工场地占地300㎡，其中：施工场地开挖基坑占地30㎡（6m×5m×6m），回填土堆土场占地169㎡，机械施工操作场地占地101㎡。

顶管工作坑和接收坑的基坑支护采用拉森钢板桩+型钢围檩撑（钢支撑）的支护结构形式。

基坑钢板桩采用拉森IV型钢板桩（400×170）mm，钢板桩水平宽为400mm，高为170mm。型钢围檩采用HW400×400型钢。

2）污水管线

丙一百五十路道路沿线现状为位于道路中心线南侧2.0m存在1条d500合流管线，本次拆除桩号0+180至0+320段既有合流管线，剩余段180m使用射水车进行疏通处理后作为污水管线使用，并将既有检查井进行原位翻建，用于收集路南侧一三七中学、金玉良园小区污水。

（3）绿化工程

根据主设方案，本工程进行了海绵城市典型设计，采用下沉式绿化带。

本项目道路红线范围内绿化均设计为下沉式绿化带，本项目下沉式绿化带主要以种植行道树为主，行道树树种为五角枫，辅以灌木及撒播种草，灌木选择紫丁香，草籽选择早熟禾、紫羊茅及黑麦草。下沉式绿化带是一种生态的市政道路排水技术，主要通过强化雨水渗蓄作用优化市政道路排水。下沉式绿化带所占面积比例、绿化带的下沉深度、绿地土壤稳定入渗速率和设计暴雨重现期是下沉式绿化带的重要设计参数，对下沉式绿化带的应用效能有很大影响。下沉式绿化带的应用可以有效减少城市暴雨洪峰流量、降低城市内涝的发生频率，对于解决城市初期雨水污染、增加城市地下水资源、节约道路绿化灌溉用水等方面也都具有重要作用。

本工程下沉式绿化带栽植行道树137株，灌木85丛，撒播种草1427.12m2。
（4）照明工程

本工程安装单臂灯杆15盏。其中照明按城市照明Ⅲ级标准设计，路灯采用双侧布置方式布置在路侧绿化带内，不新增占地。采用单臂路灯，灯杆位置设置在距车行道边线0.7m处，灯具采用半截光型LED路灯，臂长为2m，机动车道侧灯杆安装高度为10m，灯具功率为120W。灯杆间距为35m左右，具体位置视实际情况可做适当调整。本次设计路灯布置与周边道路路灯布置方式保持一致。

（5）交通工程

本工程施划交通标线921.50㎡，安装标牌10个。
1.1.5  施工组织及工期

本项目水土保持工程参建单位情况详见表1.1-3。

表1.1-3    水土保持工程参建单位情况表

	序号
	参建单位
	单位名称
	工作内容

	1
	建设单位
	长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
	项目建设管理

	2
	运行管理单位
	长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
	运行管理

	3
	设计单位
	长春市市政工程设计研究院有限责任公司
	设计

	4
	监理单位
	吉林中交工程建设咨询有限公司
	主体工程施工监理

	5
	施工单位
	吉林省恒润建筑工程有限公司
	主体、水土保持工程施工

	6
	水土保持方案编制单位
	长春市水利勘测设计研究院有限责任公司
	水土保持方案编制

	7
	水土保持监测单位
	吉林省晟元工程咨询有限公司
	水土保持监测

	8
	水土保持监理单位
	吉林省晟元工程咨询有限公司
	水土保持监理

	9
	水土保持后续设计单位
	吉林省佳淼工程咨询有限公司
	水土保持后续设计

	10
	水土保持验收单位
	吉林省佳淼工程咨询有限公司
	水土保持验收


本项目主体工程由吉林省恒润建筑工程有限公司负责施工。

临时堆土区：主体工程设计在工程建设区外6km处设置1处土方临时堆放场用于路基回填土及沟槽回填土临时堆放，土方临时堆放场规格为70m（长）×54m（宽），边坡比1:1.5，堆高为4.0m，本工程采用半幅封闭施工方式，回填土方无需同时堆放，需堆存最大土方量约1.20万m³，土方临时堆放场设计容量约为1.23万m³，土方临时堆放场容量满足本项目土方临时堆置需求，土方已采取密目网苫盖，本方案要求对临时堆土进行拦挡。临时堆土区占地现状为闲置地，地表为杂填土，无表土。
施工道路：本工程采用半幅封闭施工方式，道路红线围挡范围内全方面施工，满足机械施工、人员便捷施工以及建筑材料运输的要求，无需设置施工临时道路。
施工用水用电：水土保持防护工程施工用水和用电量相对较小，施工用水用电可由主体工程供水供电系统统一供应。

施工通讯：施工、监理单位在现场通过手机解决。

本项目在施工过程中无取土场，也没有产生永久弃方。

本项目于2023年9月进入施工准备期，2024年6月完工，工程总工期10个月。

1.1.6  土石方情况

本项目土石方挖填总量为5.28万m3，其中：挖方量3.35万m3（含表土剥离0.09万m3）、填方量1.93万m3（含表土回覆0.09万m3），余方1.42万m3运至宽城区兴隆山镇小西屯长春市宏程墙体材料厂建设项目区内进行场地平整。
1.1.7  征占地情况

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程施工阶段工程总占地面积1.35hm²，其中永久占地0.88hm2，临时占地0.47hm2，占地类型分别为交通运输用地和其他土地。工程建设期扰动地表面积详见表1.1-4。

表1.1-4    工程扰动土地面积统计表

	项目组成
	占地面积
	用地性质
	用地类型

	
	
	永久征地
	临时用地
	交通运输用地
	其他土地

	工程建设区
	0.97
	0.88
	0.09
	0.88
	0.09

	临时堆土区
	0.38
	0
	0.38
	0
	0.38

	合计
	1.35
	0.08
	0.47
	0.08
	0.47


1.1.8  移民安置和专项设施改（迁）建情况

本项目不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

1.2  项目区概况

1.2.1  自然条件

1）地形、地貌

长春市地处东北地区东部山地的西缘和松嫩平原的东缘，是东部低山丘陵向中西部台地平原的过渡地带。地势东高西低，南高北低，相对高度和缓，最高大顶山海拔406.5m，相对高差50~100m。地形起伏不一，山体顶圆坡缓。境内饮马河、伊通河、新凯河等主要河流自东南流向南北，切穿大黑山脉，在山前台地之间形成了宽广的平原。市区以台地、平原为主，兼有山地、丘陵等地貌形态。长春市区位于松花江三级支流伊通河谷阶地上，属平原型城市。项目区占地范围内整体地势西高东低，原地面标高209.14-216.40m。
2）气象

长春市城区气候类型属于温带季风气候，地处半湿润区。据长春市气象站1989-2021年的统计资料，项目区多年平均气温4.6℃，≥10℃有效积温3131.9℃，多年平均蒸发量1251mm，多年平均降水量587.6mm，无霜期152d，平均风速为3.2m/s，主导风向为SW，多年平均大风日数23.2d，风季时段为2-6月，雨季时段为6-9月，最大冻土深1.70m。历年实测气象资料统计见表1.2-1。

表1.2-1    项目区主要气候特征指标

	序号
	气象特征
	单位
	数值

	1
	多年平均气温
	℃
	4.6

	2
	无霜期
	d
	152

	3
	多年降水量
	mm
	587.6

	4
	最大冻土深度
	m
	1.70

	5
	≥10℃有效积温
	℃
	3131.9

	6
	多年蒸发量
	mm
	1251

	7
	平均风速
	m/s
	3.2

	8
	主导风向
	
	SW

	9
	多年平均大风日数
	d
	23.2

	10
	风季时段
	
	2-6月

	11
	雨季时段
	
	6-9月


3）水文

长春市的地表水属松花江水系，位于松花江、饮马河、伊通河的中下游。还有沐石河、双阳河、雾开河、新凯河及卡岔河等流经境内，有波罗泡子、敖宝洼泡子、元宝泡子等主要湖泊7处。长春境内河长293.6km，流域面积为11122.9km²，主要支流有伊通河、雾开河、双阳河等。

项目区水系属伊通河流域，伊通河是松花江的二级支流，它发源于吉林省伊通县境内哈达岭山脉青顶山北麓，流经伊通县、长春市、德惠市、农安县，主要支流（由南往北）有小伊通河、干沟子河、双庙子河、伊丹河、碱草沟、小河沿子河、西河沟（繁荣路-南湖-动植物园-吉顺明沟）、东新开河、四间河（即串库）、新凯河、农安排水干渠、两家子河、小苇子沟、大苇子沟等。

项目区附近水体为东侧2.59km处的伊通河，伊通河本河段平均水位为192.68m，最大流量10.98m³/s，项目区所在区域内伊通河流域防洪标准为10年一遇。本项目设计高程209.14-212.21m，不受伊通河影响。
4）土壤

项目区土壤类型以黑土为主。表层具有良好的团粒结构，土体疏软多孔隙，耐旱、耐涝。有较深厚的腐殖质层，土壤表层平均厚度在20-30cm，有机质含量2％～6％；剖面中无钙积层，淀积层呈灰棕色，核状结构，结构体表面有胶膜及铁锰结核，pH值6.5～7.5。土壤容重1.0～1.5，黑土表层最大吸水量为6.5％，田间持水量为30％，土壤水分适中，透水性差，排水良好，土壤抗蚀性一般。根据现场调查及查阅资料可知，本区域现状为沥青混凝土路面、方砖人行道及绿化带，绿化带内有表土，可剥离表土面积0.18hm²，平均剥离厚度0.50m，表土剥离量0.09万m³，表土厚度分布见下表。
表1.2-2    表土厚度分布表

	序号
	工程区
	地表现状
	表土剥离面积（hm²）
	表土层平均厚度（cm）

	1
	工程建设区
	城市绿化带
	0.18
	50


5）植被

区域自然植被类型为温带落叶阔叶林及灌丛，人工植被类型为农作物和人工林。主要群落类型为蒙古栎林、阔叶杂木林、榛丛、落叶松人工林、樟子松人工林等。当地适生的乔木树种有：加杨、三北1号杨、小城黑杨，刺槐、樟子松、梓树等；适生的灌木树种有榆叶梅、丁香、锦带、绣线菊等；适生的草本植物有苜蓿、早熟禾、三叶草、羊草、小叶章、无芒雀麦、冰草、黑麦草等。项目区林草覆盖率为18.56%。
1.2.2  水土流失及防治情况

1）水土流失情况

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），确定项目区水土流失背景值为400t/(km2•a)，土壤侵蚀容许值为200t/(km2•a)，水土流失类型为水力侵蚀，以轻度侵蚀为主。

根据《吉林省水土保持规划（2016~2030年）》、《长春市水土保持规划（2018～2030年）》，该项目区不属于各级水土流失重点预防区和治理区，未处于长春市水土流失重点预防区；根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），本工程位于县级及以上城市区域，本工程执行东北黑土区水土流失防治一级标准。
2）后续水土保持开展及防治情况

批复水土保持方案中，要求建设单位在后续工程建设过程中，开展水土保持监测、后续设计等工作，工程后续水土保持工作开展及落实情况详下表。
表1.2-3    水土保持方案中工程后续水土保持工作开展及落实情况表
	序号
	后续水土保持工作要求
	实际工作开展及落实情况

	1
	按照批复的水土保持，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度
	将批复的方案中的投资纳入工程总投资中，实施过程中针对施工区迹地恢复等做了专项设计、招投标等，水土保持监测、后续设计工作开展滞后。

	2
	严格按方案要求落实各项水土保持措施，各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和弃渣综合利用，根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
	本项目在建设过程中优化了施工工艺，尽量减少地表扰动和植被破坏严格控制施工期间可能造成的水土流失，并提高了防治标准。

至2024年7月，本项目水土流失防治效果达到了方案确定的目标值，其中水土流失总治理度为99.26%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率为98.38%，表土保护率98.89%，林草植被恢复率为98.11%，林草覆盖率为38.52%，均达到了水土保持方案设定的目标值。

	3
	切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向省水利厅提交监测季度报告及总结报告。
	2023年11月，建设单位委托吉林省晟元工程咨询有限公司承担工程水土保持监测工作。水土保持监测档案资料有季报，提交了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持监测总结报告》

	4
	定期向地方水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，并接受有关水行政主管部门的监督检查
	已落实

	5
	项目的地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，报省水利厅审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需作出重大变更的，也须报省水利厅审批
	本项目主体设计和水土保持措施均无重大变更

	6
	落实并做好水土保持设施监理工作，确保工程建设质量
	2023年11月，建设单位委托吉林省晟元工程咨询有限公司承担工程水土保持监理工作。监理单位开展驻地监理，提交了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持监理总结报告》

	7
	按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》的规定，本项目在投产使用前应通过水行政主管部门组织的水土保持设施验收。
	待水土保持设施验收合格并公示报备后投产使用


2  水土保持方案和设计情况

2.1  主体工程设计

2023年6月，长春市市政工程设计研究院有限责任公司编制完成《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程可行性研究报告》，2023年6月14日，长春市发展和改革局下发了《关于丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程公路可行性研究报告（代项目建设书）的批复》（长发改审批字〔2023〕78号）。

2.2  水土保持方案

2023年9月，受长春市城市发展投资控股（集团）有限公司委托，长春市水利勘测设计研究院有限责任公司承担了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持方案报告书》的编制工作，于2023年9月完成了本项目水土保持方案报告书的编制工作，2023年10月16日，长春市水务局下发了《关于丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程项目水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（长水许可〔2023〕221号）。
2.3  水土保持方案变更

参照水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月17日水利部令第53号发布）第十六条的规定，水土保持方案经批准后存在下列情形之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报原审批部门审批。对本项目的建设内容作了一一排查，本项目不涉及水土保持方案变更，详见表2.3-1。

表2.3-1  水土保持方案变更分析一览表

	序号
	类别
	内容
	原水保方案
	后续设计阶段
	变化情况
	是否构成重大变动

	1
	项目地点、规模
	（1）工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区的；
	不涉及
	不涉及
	无变化
	否

	
	
	（2）水土流失防治责任范围增加30%以上的；
	水土流失防治责任范围为1.35hm2。
	水土流失防治责任范围1.35hm2。
	无变化
	否

	
	
	（3）开挖填筑土石方总量增加30%以上的；
	土石方总量为5.24万m³，其中：挖方量3.33万m³（含表土剥离0.09万m³），填方量1.91万m³（含表土回覆0.09万m³）；余方1.42万m³。
	土石方挖填总量为5.28万m3，其中：挖方量3.35万m3（含表土剥离0.09万m3）、填方量1.93万m3（含表土回覆0.09万m3），余方1.42万m3。
	土石方挖填总量增加0.04万m3，增加了0.76%
	否

	
	
	（4）线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度30%以上的。
	不涉及
	不涉及
	——
	——

	2
	水土保持措施
	（1）表土剥离量减少30%以上的；
	不涉及
	不涉及
	——
	——

	
	
	（2）植物措施总面积减少30%以上的；
	植物措施面积0.52hm2
	植物措施面积0.52hm2
	无变化
	否

	
	
	（3）水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。
	不涉及
	不涉及
	——
	——


2.4  水土保持后续设计

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持措施布局与丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持方案报告书基本保持一致，并在后续初步设计过程中，将方案报告书中水保措施纳入一并设计。

2023年11月，建设单位委托吉林省佳淼工程咨询有限公司编制完成了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持后续设计报告》，于2024年1月3日取得长春市水务局文件《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持后续设计报备回执》（（长）水保设计回执〔2024〕2号）。

3  水土保持方案实施情况

3.1  水土流失防治责任范围

3.1.1  建设期实际水土流失防治责任范围

根据丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持监测和监理成果，工程实际扰动范围1.35hm2，其中工程建设区扰动面积0.97hm2，临时堆土区扰动面积0.38hm2。工程实际扰动和影响范围见3.1-1。

表3.1-1    本项目建设期实际水土流失防治责任范围  单位：hm2
	序号
	项目
	实际责任范围
	备注

	1
	工程建设区
	0.97
	永久0.88hm2，临时0.09hm2

	2
	临时堆土区
	0.38
	临时0.38hm2

	合计
	1.35
	


3.1.2  水土流失防治责任范围变化对比

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程建设期水土流失防治责任范围面积为1.35hm2，与本次验收的水土流失防治责任范围保持一致。工程水土流失防治责任范围对比情况见表3.1-2。

表3.1-2    水土流失防治责任范围变化对比表  单位：hm2
	防治责任分区
	方案设计
	后续设计
	实际发生
	增减情况

	
	工程建设区
	合计
	工程建设区
	合计
	工程建设区
	合计
	工程建设区
	合计

	工程建设区
	0.97
	0.97
	0.97
	0.97
	0.97
	0.97
	—
	—

	临时堆土区
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	—
	—

	合计
	1.35
	1.35
	1.35
	1.35
	1.35
	1.35
	—
	—


注：表中的“+”、“-”分别表示施工期较水保方案中的占地面积增加、减少。
因施工过程中项目严格按照占地红线控制占地范围，无直接影响区，实际水土流失防治责任范围与水土保持方案设计保持一致。

3.2  土石方平衡情况

方案设计工程建设挖填土石方总量为5.24万m3，其中：挖方量3.33万m3（含表土剥离0.09万m3）、填方量1.91万m3（含表土回覆0.09万m3），余方1.42万m3运至宽城区兴隆山镇小西屯长春市宏程墙体材料厂综合利用，已签订余土综合利用协议。
方案估算的土石方平衡情况详见表3.2-1。

表3.2-1      水土保持方案估算的土石方平衡情况   单位：万m3

	分区
	分类
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	工程建设区
	土石方
	3.24
	1.82
	0
	1.42

	
	表土
	0.09
	0.09
	0
	0

	
	合计
	3.33
	1.91
	0
	1.42


项目实际土石方挖填总量为5.28万m3，其中：挖方量3.35万m3（含表土剥离0.09万m3）、填方量1.93万m3（含表土回覆0.09万m3），余方1.42万m3运至宽城区兴隆山镇小西屯长春市宏程墙体材料厂综合利用，已签订余土综合利用协议。
实际发生的土石方平衡情况详见表3.2-2。

表3.2-2    实际发生土石方平衡情况   单位：万m3

	分区
	分类
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	①工程建设区
	土石方
	3.26
	1.84
	/
	1.42

	
	表土
	0.09
	0.09
	/
	/

	
	小计
	3.35
	1.93
	/
	1.42


表3.4-3    本工程土石方对比情况                                             单位：万m3

	分区
	分类
	方案设计
	后续设计
	实际发生
	变化情况

	
	
	挖方
	填方
	余方
	挖方
	填方
	余方
	挖方
	填方
	余方
	挖方
	填方
	
	余方

	①工程建设区
	土石方
	3.24
	1.82
	1.42
	3.26
	1.84
	1.42
	3.26
	1.84
	1.42
	+0.02
	+0.02
	
	0

	
	表土
	0.09
	0.09
	/
	0.09
	0.09
	/
	0.09
	0.09
	/
	0
	0
	
	/

	
	小计
	3.33
	1.91
	1.42
	3.35
	1.93
	1.42
	3.35
	1.93
	1.42
	+0.02
	+0.02
	
	0


综上所述，本项目土石方平衡，未产生弃土弃渣，与方案及后续设计总体一致。
3.3  弃渣场设置

本项目不涉及永久性弃渣场。

3.4  取土场设置

本项目在水土保持方案阶段及后续建设过程中均没有设置取土场。

3.5  水土保持措施总体布局

水土保持措施布局的评估，采用与方案对比评估的方法。实际实施的措施布局与方案报告书保持一致，且能起到等效或更好的水土保持效果，措施布局是合理的。水土保持措施布局完成情况见表3.5-1。

表3.5-1    水土保持总体布局

	防治分区
	措施名称
	方案设计措施名称
	实际发生措施名称

	工程建设区
	工程措施
	表土剥离
	表土剥离

	
	
	表土回覆
	表土回覆

	
	
	雨水排水管线
	雨水排水管线

	
	
	平箅式雨水口
	平箅式雨水口

	
	
	溢流式雨水口
	溢流式雨水口

	
	
	透水砖铺装
	透水砖铺装

	
	
	全面整地
	全面整地

	
	植物措施
	道路绿化
	道路绿化

	
	临时措施
	密目网苫盖
	密目网苫盖

	临时堆土区
	工程措施
	全面整地
	全面整地

	
	植物措施
	撒播种草
	撒播种草

	
	临时措施
	密目网苫盖
	密目网苫盖

	
	
	编织袋土拦挡
	编织袋土拦挡


针对水土流失的特点，工程实际施工过程中采取了工程措施、植物措施和临时措施相结合的综合治理方案。与水土保持方案设计一致，本项目已有水土保持设施布设合理，效果明显，水土保持设施已发挥了初步的效能。

3.6  水土保持措施完成情况

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程完成了全面整地工程、防洪排导工程、斜坡防护工程、植被建设工程和临时防护工程五类单位工程。通过现场核查：本项目因项目区高低差变化原因，部分排水系统重新设计，增加雨水口5个、透水砖铺装面积482.3m2和雨水排水管线711.5m，加强项目区排水强度。本项目水土保持工程措施虽然部分调整，但基本符合水土保持方案要求。工程各项水土保持措施的运行情况表明，项目已实施的水土保持措施及其布局合理，满足方案设计的防治措施体系要求，符合工程建设实际，水土流失防治效果显著。

3.6.1 水土保持措施实施情况

1）水土保持工程措施

全面整地工程：

工程建设区：表土剥离0.18hm²，表土回覆0.09万m3，全面整地0.14hm²。

临时堆土区：全面整地0.38hm2。

斜坡防护工程：

工程建设区：透水砖铺装2360.3m2。
防洪排导工程：
工程建设区：雨水排水管线711.5m，平箅式雨水口17个，溢流式雨水口22个。

2）水土保持植物措施

植被建设工程：

工程建设区：道路绿化0.14hm2。

临时堆土区：撒播种草1.0hm2。

3）水土保持临时措施

临时防护工程：

工程建设区：密目网苫盖1200m2。

临时堆土区：密目网苫盖4700m2，编织袋土拦挡7.50m3。
本项目水土保持措施实际完成情况具体见表3.6-1。

表3.6-1    水土保持设施实际完成情况统计

	编号
	单位工程名称
	分部工程
	单元工程名称
	单位
	实际完成工程量

	1
	全面整地工程
	场地整治
	工程建设区表土剥离
	hm2
	0.18

	2
	
	土地恢复
	工程建设区表土回覆
	m3
	900

	3
	
	
	工程建设区全面整地
	hm2
	0.14

	4
	
	
	临时堆土区全面整地
	hm2
	0.38

	5
	防洪排导工程
	排洪导流
	工程建设区雨水排水管线
	m
	711.5

	6
	
	
	工程建设区平箅式雨水口
	个
	17

	7
	
	
	工程建设区溢流式雨水口
	个
	22

	8
	斜坡防护工程
	工程护坡
	工程建设区透水砖铺装
	m2
	2360.3

	9
	植被建设工程
	点片状植被
	工程建设区道路绿化
	hm2
	0.14

	10
	
	
	临时堆土区撒播种草
	hm2
	0.38

	11
	临时防护工程
	覆盖
	工程建设区密目网苫盖
	m2
	1200

	12
	
	
	临时堆土区密目网苫盖
	m2
	4700

	13
	
	拦挡
	临时堆土区编织袋土拦挡
	m3
	7.50


3.6.2 水土保持工程措施实施情况与方案设计对比

表3.6-2    水土保持工程措施实施情况与方案设计对比

	单位工程
	分部工程
	单元工程
	单位
	方案设计
	后续设计
	实际完成
	完成时间
	实际完成与方案对比
	变化百分比%
	实际完成与后续设计对比
	与方案对比变化原因

	全面整地工程
	场地整治
	工程建设区表土剥离
	hm²
	0.18
	0.18
	0.18
	2023.09
	0
	0
	0
	与设计保持一致

	
	土地恢复
	工程建设区表土回覆
	100m3
	9
	9
	9
	2023.11
	0
	0
	0
	与设计保持一致

	
	
	工程建设区全面整地
	hm2
	0.14
	0.14
	0.14
	2023.11
	0
	0
	0
	与设计保持一致

	
	
	临时堆土区全面整地
	hm2
	0.38
	0.38
	0.38
	2023.11
	0
	0
	0
	与设计保持一致

	防洪排导工程
	排洪导流
	工程建设区雨水排水管线
	m
	665
	711.5
	711.5
	2023.09-

2023.10
	+46.5
	+6.99
	0
	地势原因，排水重新设计

	
	
	工程建设区平箅式雨水口
	个
	12
	17
	17
	2023.10
	+5
	+41.67
	0
	地势原因，排水重新设计

	
	
	工程建设区溢流式雨水口
	个
	22
	22
	22
	2023.10
	0
	0
	0
	与设计保持一致

	斜坡防护工程
	工程护坡
	工程建设区透水砖铺装
	m²
	1878
	2360.3
	2360.3
	2023.10
	+482.3
	+25.68
	0
	地势原因，排水重新设计


通过咨询施工单位及查阅施工资料，本项目因项目区高低差变化原因，部分排水系统重新设计，增加雨水口、透水砖铺装和雨水排水管线数量，加强项目区排水强度，本项目水土保持工程措施虽然部分调整，但基本符合水土保持方案要求。

3.6.3 水土保持植物措施实施情况与方案设计对比

水土保持植物措施实施情况与方案设计对比见表3.6-3。

表3.6-3    水土保持植物措施实施情况与方案设计对比

	单位工程
	分部工程
	单元工程
	单位
	方案设计
	后续设计
	实际完成
	完成时间
	实际完成与方案对比
	实际完成与后续设计对比
	与方案对比变化原因

	植被建设工程
	点片状植被
	工程建设区道路绿化
	hm2
	0.14
	0.14
	4.35
	2024.6
	0
	0
	与设计一致

	
	
	临时堆土区撒播种草
	hm2
	0.38
	0.38
	0.38
	2024.6
	0
	0
	与设计一致


通过咨询施工单位及查阅施工资料，本项目水土保持植物措施实际与水土保持方案设计保持一致。

3.6.4 水土保持临时措施实施情况与方案设计对比

水土保持临时措施实施情况与方案设计对比见表3.6-4。

表3.6-4     水土保持临时措施实施情况与方案设计对比

	单位工程
	分部工程
	单元工程
	单位
	方案设计
	后续设计
	实际完成
	完成时间
	实际完成与方案对比
	变化百分比%
	实际完成与后续设计对比
	与方案对比变化原因

	临时防护工程
	覆盖
	工程建设区

密目网苫盖
	m2
	1400
	1200
	1200
	2023.09-2023.11
	+200
	14.29
	0
	实际施工增加防护效果

	
	
	临时堆土区

密目网苫盖
	m2
	4600
	4700
	4700
	2023.09-2023.11
	+100
	2.17
	0
	实际施工增加防护效果

	
	拦挡
	临时堆土区

编织袋土拦挡
	m3
	7.44
	7.50
	7.50
	2023.09-2023.11
	+0.06
	0.81
	0
	实际施工增加防护效果


通过咨询施工单位及查阅施工资料，根据项目施工实际，密目网苫盖面积编织袋土拦挡量增加，增加了水土保持措施防治效能，符合水土保持方案的要求。

各分区水土流失防治措施布局合理，现有水土保持措施设计合理有效，植被恢复情况较好，能达到防治水土流失的目的。从总体来看，本项目实际完成水土保持措施与水土保持方案设计基本保持一致，能按照水土保持方案的原则和设计要求实施完成，并加以优化和调整，能够达到防治水土流失的目的。

3.7  水土保持投资完成情况

3.7.1  水土保持方案批复的投资

水土保持方案设计水土保持总投资为155.15万元，其中工程措施费94.19万元、植物措施费21.26万元、临时措施费3.35万元、独立费用33.63万元（其中水土保持监理费6.00万元，监测费9.10万元）、基本预备费2.11万元、水土保持补偿费0.61万元。

3.7.2  水土保持工程实际完成投资

本期工程水土保持总投资为165.00万元，其中：水土保持措施工程措施投资97.23万元、植物措施投资26.34万元、临时措施投资14.98万元，独立费用31.21万元（其中水土保持监理费6.00万元、水土保持监测费8.00万元）、免征水土保持补偿费。

具体投资完成情况见表3.7-1。

表3.7-1    实际完成的投资情况统计表      单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	植物措施费
	独立费用
	合计

	
	
	
	栽植费
	种苗费
	
	

	第一部分 
	工程措施
	97.23
	
	
	
	97.23

	1
	工程建设区
	95.28
	
	
	
	95.28

	2
	临时堆土区
	1.78
	
	
	
	1.78

	3
	
	0.18
	
	
	
	0.18

	第二部分 
	植物措施
	
	26.34
	
	26.34

	1
	工程建设区
	
	25.58
	
	25.58

	2
	临时堆土区
	
	0.69
	
	0.69

	3
	
	
	0.07
	
	0.07

	第三部分
	临时措施
	14.98
	
	
	
	14.98

	1
	工程建设区
	6.96
	
	
	
	6.96

	2
	临时堆土区
	7.95
	
	
	
	7.95

	3
	其他临时措施
	0.06
	
	
	
	0.06

	第四部分 
	独立费用
	
	
	
	31.21
	31.21

	1
	建设管理费
	
	
	
	0.21
	0.21

	2
	水土保持监理费
	
	
	
	6.00
	6.00

	3
	科研勘测设计费
	
	
	
	10.00
	10.00

	4
	水土保持监测费
	
	
	
	8.00
	8.00

	5
	水保设施验收费
	
	
	
	7.00
	7.00

	
	一至四部分合计
	
	
	
	
	165.00

	第五部分
	基本预备费
	
	
	
	
	0

	第六部分
	水土保持补偿费
	
	
	
	
	0

	工程总投资
	
	
	
	
	165.00


表3.7-2    工程投资增减情况对比表       单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	方案设计投资
	实际投资
	实际投资与方案相比增减变化

	第一部分 
	工程措施
	71.51
	97.23
	+25.72

	1
	工程建设区
	69.55
	95.28
	+25.73

	2
	临时堆土区
	1.78
	1.78
	0

	3
	
	0.18
	0.18
	0

	第二部分 
	植物措施
	22.88
	26.34
	+3.46

	1
	工程建设区
	22.12
	25.58
	+3.46

	2
	临时堆土区
	0.69
	0.69
	0

	3
	
	0.07
	0.07
	0

	第三部分
	临时措施
	12.50
	14.98
	+2.48

	1
	工程建设区
	5.72
	6.96
	+1.24

	2
	临时堆土区
	6.60
	7.95
	+1.35

	3
	其他临时措施
	0.18
	0.06
	-0.12

	第四部分 
	独立费用
	32.41
	31.21
	-0.97

	1
	建设管理费
	0.18
	0.21
	+0.03

	2
	水土保持监理费
	6.50
	6.00
	-0.50

	3
	科研勘测设计费
	10.00
	10.00
	0

	4
	水土保持监测费
	8.73
	8.00
	-0.73

	5
	水保设施验收费
	7.00
	7.00
	0

	
	一至四部分合计
	139.30
	165.00
	+30.46

	第五部分
	基本预备费
	2.48
	0
	-2.48

	第六部分
	水土保持补偿费
	1.04
	0
	-1.04

	工程总投资
	155.15
	165.00
	+26.94


本项目水土保持工程实际完成的总投资比水土保持方案中确定的总投资增加了26.94万元。

变化原因：

一、因工程建设区高低差变化，部分排水系统重新设计。

二、根据项目实际，增加密目网苫盖面积。

三、本项目独立费用依据合同签订价格调整。

四、基本预备费未发生。

五、水土保持补偿费按照吉林省减免政策，本项目属于“建设保障性安居工程、市政生态环境保护基础设施项目的”，免征水土保持补偿费。
4  水土保持工程质量

4.1  质量管理体系

4.1.1  管理体系和管理制度

丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程建设过程中，较全面的实行了项目法人负责制、招标投标制、建设项目监理制和合同管理制。对工程质量建立了“项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督”的管理体制。

工程建设中严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规。贯彻国家《建设工程质量管理条例》（国务院令〔2000〕第400号）、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令〔2000〕第293号）和《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》。工程建设严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、质量监督制和第三方无损检测。在公司统一指导下，所有工程进行招标，择优选择施工队伍。

4.1.2  建设单位质量保证体系和管理制度

在工程建设期间，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司依据自身管理体系，并结合工程建设特点，组建了丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持质量管理体系。公司成立由分管领导任组长的水土保持管理领导小组，负责水土保持工作的协调管理；对于施工中发生的重大水土保持事件，负责组织咨询、设计、监理和施工等单位，会同当地水保主管部门，及时研究解决处理方案。

长春市城市发展投资控股（集团）有限公司充分发挥业主的主导作用，以制度、办法进行规范化管理，狠抓质量管理制度建设工作，制定了《工程建设管理大纲》《工程质量管理办法》《工程达标投产管理程序与实施细则》《样板工程管理办法》《中间验收及质量监督程序》《施工工艺要求》《质量评比办法》等标准。在工程质量管理项目划分中，水土保持工程分散在其中，实行统一管理。在工程质量管理项目划分中，水土保持工程分散在其中，实行统一管理。

按照国家法律法规和规程规范，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。同时根据形势发展和工程建设需要，将工程质量、工作进度、工程投资管理渗透到建设全过程，确保工程建设的顺利进行。部分施工技术达到国内先进水平，工程建设实现高效率、高质量、高速度、低成本，使工程质量达到100%合格。

工程建设质量目标实行以项目质量业主负责、监理单位控制、设计和施工单位保证和政府部门监督、技术权威单位咨询为基础，相互检查，相互协调补充为保证的质量管理体制。为具体协调、统一工程质量管理工作，工程建设指挥部组织设计、质监、监理、施工等参建各方的主要单位共同组成了工程建设质量管理处和工程建设技术管理处，参与日常质量安全管理工作，对各单位质量工作进行协调、督促和检查，组织参加单元工程、分部工程、工程材料及中间产品的检验与验收。对工程质量、安全和文明施工实施有效管理。

4.1.3  设计单位质量保证体系和管理制度

本项目水土保持工程设计由长春市市政工程设计研究院有限责任公司承担。

1）严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，为工程的质量管理和质量监督提供技术支持。

2）建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设单位核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。

3）严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。

4）对施工过程中参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

5）在验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。

6）设计单位按监理工程师需要，提出必要的技术资料，项目设计大纲等，并对资料的准确性负责。

4.1.4  监理单位质量保证体系和管理制度

水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工，水土保持工程监理由吉林省晟元工程咨询有限公司承担。监理单位编制了监理规划、监理实施细则和监理工作制度等一系列规章制度，保证了工程监理工作的需要。

1）会同建设单位、主体工程监理单位、施工单位对工程现场进行了摸底排查，结合工程档案资料，对已完工的水土保持工程重新进行了质量评定，满足要求的予以确认。

2）根据《水土保持监理实施细则》的项目划分情况，对水土保持分部工程质量进行评定，对存在问题的部分提出整改意见和建议。

3）按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及相关技术规范及规程，对在建项目的水土保持进行了进度控制、投资控制及质量控制。

需要说明的是本项目水土保持工程投资结算，纳入到主体工程监理体系中，资金支付资金划分较为复杂，对于纳入到主体工程这部分资金，主要由项目建设单位和主体工程监理单位负责协调处理，水土保持监理人员未介入工程款的划分与支付签证，只是从水土保持的角度加以认证。

4.1.5  施工单位质量保证体系和管理制度

各施工单位通过工程招投标来选定，最后选定吉林省恒润建筑工程有限公司作为施工单位。施工单位质量管理体系如下：

1）根据水土保持有关法规、技术规程、标准规定以及设计文件和施工合同进行的要求进行施工，规范施工行为，对施工质量严格管理，并对其施工的工程质量负责。

2）建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，层层落实质量责任制，明确工程各承包单位的项目经理、项目总工程师、各职能部门、各班组、工段及质检员为主的施工质量管理体系，严格实行“三检制”，层层把关，做到质量不达标准不提交验收；上道工序不经验收或验收不合格不进行下道工序施工。

3）按合同规定对进场的工程材料、工程设备及苗木进行试验检测、验收、保管。保证所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性。

4）竣工工程质量必须符合国家和行业现行的工程标准及设计文件要求，并向指挥部提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。

5）正确掌握质量和进度的关系，对质量事故及时报告监理工程师，对不合格工序坚决返工，并配合建设单位、监理单位和质量检查部门的督促和指导工作。

6）本着及时、全面、准确、真实的原则，要求施工单位具有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录、设计和施工变更记录及建设日记等。对已完成质量评定的分部工程、单位工程的各项施工原始记录、质量签证、单元工程质量评定及其它有关文件资料按档案管理要求及时整理。

7）工程完工后，施工单位对单元工程质量严格按照相关技术规范进行自评，自评合格后，再由监理单位进行抽查。

4.2  各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1  项目划分及结果

水土保持工程质量控制方面，根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016）等有关规定，结合工程的实际情况，本次验收遵循“全面普查、重点详查”的原则，对各防治区各类水土保持工程措施进行分区、分类、分项检查。抽查内容包括全面整地工程、植被建设工程。水土保持工程措施质量验收前，在参考工程施工质量检验评定资料的基础上，按《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规定执行。

水土保持工程质量验收前，涉及到的临时措施以及隐蔽工程无法现场核查，主要通过设计、监理、监测等资料进行间接核查。

本项目共划分为5个单位工程，7个分部工程，57个单元工程。

水土保持工程项目划分和工程质量情况见下表：

表4.2-1    水土保持工程项目划分及工程质量情况统计表

	编号
	单位工程
	编号
	分部工程
	编号
	单元工程
	单位
	实际完成工程量
	数量
	单元工程划分方式

	a1
	防洪排导工程
	a1-b1
	排洪导流
	a1-b1-c1
	工程建设区雨水排水管线
	m
	711.5
	1
	每1000m划为1个单元工程

	
	
	
	
	a1-b1-c2~a1-b1-c18
	工程建设区平箅式雨水口
	个
	17
	17
	每1个划为1个单元工程

	
	
	
	
	a1-b1-c19~a1-b1-c40
	工程建设区溢流式雨水口
	个
	22
	22
	每1个划为1个单元工程

	a2
	斜坡防护工程
	a2-b1
	工程护坡
	a2-b1-c1~a2-b1-c3
	工程建设区透水砖铺装
	m2
	2360.3
	3
	每1000m2划为1个单元工程

	a3
	全面整地工程
	a3-b1
	场地整治
	a3-b1-c1
	工程建设区表土剥离
	hm2
	0.18
	1
	每1hm2划为1个单元工程

	
	
	a3-b2
	土地恢复
	a3-b2-c1
	工程建设区表土回覆
	m3
	900
	1
	每1000m3划为1个单元工程

	
	
	
	
	a3-b2-c2
	工程建设区全面整地
	hm2
	0.14
	1
	每1hm2划为1个单元工程

	
	
	
	
	a3-b2-c3
	临时堆土区全面整地
	hm2
	0.38
	1
	每1hm2划为1个单元工程

	a4
	临时防护工程
	a4-b1
	覆盖
	a4-b1-c1~a4-b1-c2
	工程建设区密目网苫盖
	m2
	1200
	2
	每1000m2划为1个单元工程

	
	
	
	
	a4-b1-c3~a4-b1-c7
	临时堆土区密目网苫盖
	m2
	4700
	5
	每1000m2划为1个单元工程

	
	
	a4-b2
	拦挡
	a4-b2-c1
	临时堆土区编织袋土拦挡
	m3
	7.50
	1
	每1000m3划为1个单元工程

	a5
	植被建设工程
	a5-b1
	点片状植被
	a5-b1-c1
	工程建设区道路绿化
	hm2
	0.14
	1
	每1hm2划为1个单元工程

	
	
	
	
	a5-b1-c2
	临时堆土区撒播种草
	hm2
	0.38
	1
	每1hm2划为1个单元工程


4.2.2  各防治分区工程措施质量评定

4.2.2.1  工程措施质量评定

水土保持工程措施分为单位工程3个，分部工程4个，单元工程47个。其中单元工程合格47个，合格率100%；分部工程4个，合格率100%；单位工程3个，合格率100%。

根据《水土保持工程措施质量评定规程》（SL336-2006）规定，同时符合下列条件的单位工程可确定为合格：1）分部工程质量全部合格；2）中间产品质量及原材料质量全部合格；3）工程外观质量得分率达到70%以上；4）施工质量检验资料基本齐全。最终评定工程措施质量总体为合格。工程措施质量评定情况见表4.2-2。

表4.2-2    工程措施质量评定统计表

	单位工程名称
	单元工程
	分部工程
	质量

评定

	
	总项数
	合格项
	优良项
	优良率（%）
	总项数
	合格项
	优良项
	优良率
	

	全面整地工程
	4
	3
	1
	25.00 
	2
	2
	0
	0
	合格

	防洪排导工程
	40
	33
	7
	17.50 
	1
	1
	0
	0
	合格

	斜坡防护工程
	3
	3
	0
	0.00 
	1
	1
	0
	0
	合格

	合计
	47
	39
	8
	17.02 
	4
	4
	0
	0
	


4.2.2.2  植物措施质量评定

本项目植物措施分为1个单位工程，1个分部工程和2个单元工程，认为质量评定表齐全、自检、验收资料齐全、规范、管理有序。其中单元工程合格2个，合格率100%；分部工程1个，合格率100%；单位工程1个，合格率100%。水土保持工程植物措施总体质量评定为合格，植物措施已经达到了控制水土流失的效果。植物措施质量评定情况见表4.2-3。

表4.2-3    植物措施质量评定统计表

	单位工程名称
	单元工程
	分部工程
	质量

评定

	
	总项数
	合格项
	优良项
	优良率（%）
	总项数
	合格项
	优良项
	优良率
	

	植被建设工程
	2
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	合格


4.2.2.3  临时措施质量评定

本项目施工临时措施的评价方法主要以检查监理、施工档案、工程监理和水土保持监理资料为主。临时措施分为1个单位工程、2个分部工程，8个单元工程，全部合格，分部工程质量全部合格。质量评定情况见表4.2-4。。

表4.2-4    临时措施质量评定统计表

	单位工程名称
	单元工程
	分部工程
	质量

评定

	
	总项数
	合格项
	优良项
	优良率（%）
	总项数
	合格项
	优良项
	优良率
	

	临时防护工程
	8
	7
	1
	12.50
	2
	2
	0
	0
	合格


4.3  弃渣场稳定性评估

本项目土石方平衡，无弃土，无弃渣场。

4.4  总体质量评价

4.4.1  工程措施质量综合评价

在本项目建设中，建设单位高度重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量保证体系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验，不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

验收组检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场核查了各防治分区实施的水土保持工程措施后，认为水土保持工程措施的施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，均有施工、监理和建设单位签章，符合质量管理体系要求。经查阅施工管理制度、竣工总结报告、工程质量验收评定资料，以及现场核查单位工程和分部工程后认为：工程完成的水土保持工程措施己按主体工程和水土保持要求建成，质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量总体合格，满足验收条件。

4.4.2  植物措施质量综合评价

验收时检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场调查了各防治分区实施的水土保持植物措施后，认为水土保持植物措施的施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，均有施工、监理和建设单位签章，符合质量管理体系要求。经查阅施工管理制度、竣工总结报告、工程质量验收评定资料，以及现场核查单位工程和分部工程后认为：工程完成的水土保持植物措施己按主体工程和水土保持要求建成，质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量总体合格，满足验收条件。

4.4.3  临时措施质量综合评价

查阅水土保持监理资料，施工过程中临时措施防治落实到位，施工单位采取了一些临时措施，施工中无严重水土流失危害，有效的防止了施工过程中的水土流失危害的发生。水土保持工程临时措施总体质量评定为合格。

表4.4-1   水土保持工程质量评定统计表

	单位工程名称
	单元工程
	分部工程
	质量

评定

	
	总项数
	合格项
	优良项
	合格率
	优良率
	总项数
	合格项
	优良项
	合格率
	优良率
	

	全面整地工程
	4
	3
	1
	100
	25.00 
	2
	2
	0
	100
	0
	合格

	防洪排导工程
	40
	33
	7
	100
	17.50 
	1
	1
	0
	100
	0
	合格

	斜坡防护工程
	3
	3
	0
	100
	0.00 
	1
	1
	0
	100
	0
	合格

	植被建设工程
	2
	2
	0
	100
	17.02 
	1
	1
	0
	100
	0
	合格

	临时防护工程
	8
	7
	1
	100
	25.00 
	2
	2
	0
	100
	0
	合格

	综合
	57
	48
	9
	100
	15.79
	7
	7
	0
	100
	0
	合格


本项目水土保持措施从原材料、中间产品至成品质量合格，质量符合设计和规范要求。水土保持治理措施共分为单位工程5个，分部工程7个，单元工程57个。其中单元工程合格57个，合格率100%，优良率15.79%；分部工程合格7个，合格率100%；单位工程5个，合格率100%。本项目水土保持措施工程质量为合格。
5  项目初期运行及水土保持效果

5.1  初期运行情况

本项目水土保持措施已全部完工，经过一段时间试运行，证明水土保持工程措施质量很好，运行正常，未出现安全稳定问题，工程维护及时到位，效果显著。工程措施由于将价款支付与竣工验收结合起来，调动了施工单位的积极性，收到了良好的效果，工程措施质量较高，外观优美，满足有关技术规范的要求，起到了减少水土流失的效果。

经过近一段时间的试运行，水土保持设施已充分发挥了水土保持功能，但运行中建设单位进一步加强了各建设区域的巡检和维护工作，加强水土保持措施的管理和维护，对损坏的工程措施及时维修，成活率偏低的植物措施适时采取了补植措施。

5.2  水土保持效果

根据水土保持监测成果，结合本项目建设前后遥感评估组采用无人机遥测结合人工量测的方法，核算扰动土地总面积、扰动全面整地面积、水土流失总面积、水土流失达标面积、可恢复林草植被面积、硬化面积、林草植被总面积。并应用以上数据核算监测单位提供的水土保持监测单位提供的五项指标值。

5.2.1 水土流失治理度

水土流失治理度指工程建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。本项目水土保持防护措施主要包括各类工程措施、植物措施。计算公式如下：

水土流失治理度（%）＝
[image: image3.wmf]建设区水土流失总面积

水土保持措施面积

×100%

本工程建设区扰动面积1.35hm2，硬化面积0.82hm2，水土流失总面积1.35hm2，水土保持治理面积1.34hm2，由此计算水土流失治理度为99.26%。水土流失总治理度计算见表5.2-1。

表5.2-1    水土流失总治理度

	防治分区
	工程建设区面积（hm2）
	水土流失总面（hm2）
	建构筑物硬化面积（hm2）
	水土保持措施治理面积（hm2）
	水土流失治理达标面积（hm2）
	水土流失治理度

	
	
	
	
	工程措施
	植物措施
	合计
	
	

	工程建设区
	0.97
	0.97
	0.82
	0
	0.14
	0.14
	0.96
	98.97%

	临时堆土区
	0.38
	0.38
	
	
	0.38
	0.38
	0.38
	100%

	合计
	1.35
	1.35
	0.82
	0
	0.52
	0.52
	1.34
	99.26%


5.2.2 土壤流失控制比

土壤流失控制比是指工程建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及本项目水土保持方案，结合工程所在区域的土壤侵蚀类型与强度，项目区的容许土壤流失量为200t/(km2•a)。

经监测统计，截至2024年7月该工程项目治理后的平均土壤流失量为200t/(km2•a)，土壤水土流失控制比加权平均值为1.0，达到了水保方案设计的目标值。各阶段土壤流失控制比分别见表5.2-2。

表5.2-2    试运行期水土流失控制比

	监测分区
	侵蚀面积

(hm2)
	容许土壤侵蚀强度(t/km²·a)
	试运行期监测土壤

侵蚀强度(t/km²·a)
	土壤流失控制比

	工程建设区
	0.97
	200
	200
	1.0

	临时堆土区
	0.38
	200
	200
	1.0

	总计
	1.35
	200
	200
	1.0


5.2.3 渣土防护率

拦渣率指工程建设区内采取措施实际拦挡弃土弃渣量占弃土弃渣总量的百分比。

本项目无弃土，在施工过程中，工程建设区实际堆土量1.91万m3，有效拦挡堆土1.879万m3，该项工程建设期间拦渣率为1.879÷1.91×100%=98.38%，达到防治标准98%的要求。

5.2.4 表土保护率

项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。其计算公式如下：

[image: image4.png]REYFLEE
NHEFELEE

FERPF %)= X 100%




根据主体工程设计，通过实地监测，结合查阅和分析项目实施过程资料，本项目可剥离表土总量为0.09万m3，项目保护的表土数量0.089万m3，其保护率可达到98.89%。
5.2.5 林草植被恢复率

林草植被恢复率是指工程建设区内，林草植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。

根据对本项目所做的植被监测调查，本项目实际防治责任范围1.35hm2，除去硬化等不宜绿化的区域外，项目区植被可恢复面积为0.53hm2，本项目实施的植被恢复面积为0.52hm2，由此计算得出工程建设区内林草植被恢复率为98.11%。林草植被恢复率达到了水保方案设计的90%目标值。林草植被恢复率见表5.2-3。

表5.2-3    林草植被恢复率计算表

	防治分区
	工程建设区面积（hm2）
	可恢复植被面积（hm2）
	已恢复植被面积（hm2）
	林草植被恢复率（%）
	林草覆盖率（%）

	工程建设区
	0.97
	0.15
	0.14
	93.33
	14.43

	临时堆土区
	0.38
	0.38
	0.38
	100
	100

	合计
	1.35
	1.40
	0.52
	98.11
	38.52


5.2.6 林草覆盖率

林草覆盖率则是指工程建设区内林草类植被面积占工程建设区面积的百分比。

本项目实际占地面积为1.35hm2，通过实际监测结果可知，项目完工后林草植被恢复面积为0.52hm2，项目区林草覆盖率为38.52%。实际监测的林草覆盖率超过了水保方案设计的林草覆盖率26%。

表5.2-4    水土流失防治效果监测结果与达标情况

	防治目标
	目标值
	达到值
	达标情况

	水土流失治理度（%）
	97
	99.26
	达标

	土壤流失控制比
	1.0
	0.38
	达标

	渣土防护率（%）
	98
	98.38
	达标

	表土保护率（%）
	98
	98.89
	达标

	林草植被恢复率（%）
	97
	98.11
	达标

	林草覆盖率（%）
	26
	38.52
	达标


5.3  公众满意度调查

依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016）要求，我们通过向工程周边公众问卷调查的方式，收集公众参与验收项目水土保持方面的意见和建议。本次调查，对工程周边的居民共发放调查表20份，收回20份，为使调查结果具有代表性，调查对象选择不同职业、不同年龄段的公众。根据统计，被调查者基本情见表5.3-1。

表5.3-1    调查对象基本情况一览表

	统计类别
	统计结果

	调查对象
	个人
	20人
	单位
	0

	性别
	男性
	16人
	女性
	4人

	年龄
	<40岁
	7人
	≥40岁
	13人

	学历
	初中及以下
	16人
	高中及以上
	4人

	职业
	农民
	19人
	工人
	1人

	住所距离
	705m以内
	无
	705m以外
	20人


被调查20人中，20人认为项目的建设对当地经济有促进作用，20人认为工程周边林地、草地生长情况良好，20人认为项目施工中没有乱堆乱弃现象，20人认为施工过程中存在覆盖围挡等临时措施，20人认为施工对周边环境无影响。满意度调查情况见表5.3-2。

表5.3-2    满意度调查表

	序号
	调查项目
	评价内容
	人数

	1
	本项目建设对当地经济的影响
	好
	20

	
	
	一般
	0

	2
	项目周边林地、草地生长情况的看法
	好
	20

	
	
	一般
	0

	3
	施工中是否存在乱堆、乱弃现象
	不存在
	20

	
	
	存在
	0

	4
	本项目是否存在围挡、覆盖等措施
	是
	20

	
	
	不是
	0

	5
	本项目对周围环境带来有害影响
	损害农田
	0

	
	
	无影响
	20

	6
	工程对周围经济、环境有利的影响
	修建道路
	5

	
	
	增大绿地面积
	15


6  水土保持管理

6.1  组织领导

长春市城市发展投资控股（集团）有限公司为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现“百年大计，质量第一”的工程总体目标，制定了一系列工程质量管理制度和措施，成立了丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程指挥部，负责本项目的建设工作。指挥部成立了水土保持工作领导小组，负责本项目水土保持工程日常管理工作；制定了规章制度，明确了各参建单位的水土保持责任。

6.2  规章制度

长春市城市发展投资控股（集团）有限公司在本项目建设过程中，严格执行《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规，贯彻国家《建设工程质量管理条例》（国务院令〔2000〕第400号）、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令〔2000〕第293号）和《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》。严格执行《长春市城市发展投资控股（集团）有限公司建设项目管理办法》、《长春市城市发展投资控股（集团）有限公司基建项目施工单位激励约束考核实施细则》、《长春市城市发展投资控股（集团）有限公司水土保持监理工作管理办法》等。

公司制定的管理办法涵盖了水土保持工程违规处罚、质量验收评定、档案管理及质量事故处理等各个方面。各参建单位根据各自工程特点，完善了相关规章制度，并加强制度执行落实的巡视检查监督，以制度、办法促进工程质量的规范管理，使参建各方在工程管理有章可寻，有据可依，不断改进提高，从而保证了工程质量的进一步提高。

6.3  建设管理

6.3.1  招投标工作开展情况

本项目严格执行国家招投标管理法律法规和公司招标管理规定，通过公司集中招标采购平台公开、公平、公正地确定参建队伍。

根据工程核准文件要求，按照非物资类，通过国内公开招标方式确定工程设计单位、施工单位、主体监理单位、水土保持监理单位、水土保持监测单位。

6.3.2  合同执行情况

1）水土保持监测合同执行情况

水土保持监测单位为吉林省晟元工程咨询有限公司。

水土保持监测单位根据合同要求，按照国家相关法律规章、规范、标准等要求开展水土保持监测工作，编写了水土保持监测实施方案、实施细则等文件，编写了水土保持监测季报；配合开展季度巡查，指导工程参建单位开展水土保持相关工作；待项目水土流失治理效果达到方案要求后，编制项目水土保持监测总结报告。

目前，合同执行情况良好，水土保持工作进度满足合同要求。

2）水土保持监理合同执行情况

水土保持监理单位为吉林省晟元工程咨询有限公司。

水土保持监理单位在签署合同后，根据合同要求，在开展现场工作前，编制了项目水土保持监理规划、水土保持监理大纲、水土保持监理实施细则等；根据项目进度情况，指导工程监理单位开展水土保持监理工作和自查初验工作；在各项水土保持设施建成并达到合格水平后，编制了水土保持监理总结报告。

目前，合同执行情况良好，水土保持工作进度满足合同要求。

3）水土保持设施验收技术咨询单位合同执行情况

水土保持设施验收技术咨询单位为吉林省佳淼工程咨询有限公司。

水土保持设施验收技术咨询单位在签署合同后，根据合同要求积极推进项目水土保持设施验收工作。技术咨询单位依据水土保持法律法规，对项目本身的变更问题进行了筛查，协助建设单位及时履行了相关的水土保持手续；技术咨询单位依据合同要求，协助建设单位开展工程水土保持设施自查验收工作；技术咨询单位在建成的水土保持设施满足方案报告书要求且达到合格水平后，协助完成了本报告即水土保持设施验收报告；在技术咨询单位的协助下，我公司以初查和复查的形式，对项目存在的水土保持问题进行查漏补缺，确保本项目水土保持工作能满足方案报告书及法律法规的要求。

目前，合同执行情况良好，水土保持工作进度满足合同要求。

4）设计、施工、施工单位合同执行情况

本项目水土保持设施根据方案报告书要求，纳入主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。水土保持设施内容纳入主体工程设计合同、施工合同和监理合同。合同执行良好，目前各项设施已经建成投产。

6.3.3  自查过程

项目验收过程包括现场自查及整改、分部工程自查、单位工程自查等三部分。

1）现场自查及整改

验收工作初次现场工作的主要依据文件为项目水土保持方案及批复、水土保持法律法规。重点对检查项目已落实水土保持措施的布局、工程量、工程质量、水土保持效果等是否满足上述文件的要求。

验收初查工作结束后，依据规程规范，按照水土保持项目划分表，陆续开展了项目单元工程、分部工程和单位工程的验收工作。

2）分部工程自查和单位工程自查

截至2024年7月，建设单位组织水土保持监理单位和施工单位等多家参建单位，对本项目水土保持设施进行自查初验，最后形成分部工程验收签证和单位工程验收鉴定书。

6.4  水土保持监测

6.4.1  水土保持监测委托情况

2023年11月，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司委托吉林省晟元工程咨询有限公司承担“丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程”水土保持监测工作，水土保持专项监测工作开展滞后于主体工程。

6.4.2  水土保持监测实施情况

6.4.2.1  监测过程
监测单位接受委托后，于2023年11月正式成立监测组进驻项目区。接受委托后成立了监测组，编制了监测实施方案，并按照监测实施方案从委托之日起监测单位采取了调查监测、地面监测、资料分析和遥感监测（无人机监测）等监测方法，野外监测工作一直持续到2024年7月。

监测频次：在接受监测工作第一次进场后监测一次，此后根据植被恢复情况开展监测。

在开展监测工作中，对本项目的防治责任范围、水土流失因子、工程建设期水土流失情况、水土保持措施效果、水土流失五项指标进行监测。扰动土地面积、水土流失面积、扰动全面整地面积和植被恢复面积等采取遥感监测、无人机监测、实地调查相结合的方法进行量算；对水土保持工程措施和植物措施的实施情况及实施效果采取实地调查、测量与无人机监测相结合的方法；土壤流失量采用简易水土流失观测场法测量计算。季度监测结束后及时形成监测季报并上报监管系统，在全面监测的基础上，对取得的监测数据及收集资料进行详细分析和计算。

本项目各建设区域共布设2个监测点；在监测过程中，根据实际情况布设临时调查点位。编写完成了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持监测总结报告》，符合水土保持方案设计要求。

6.4.2.2 监测结果
扰动地表及损坏地表、植被状况

本项目实际扰动范围1.35hm2，均为工程建设区，损坏地表、植被总面积为1.35hm2。

土石方状况

本项目实际发生土石方挖填总量为5.28万m3，其中：挖方量3.35万m3（含表土剥离0.09万m3）、填方量1.93万m3（含表土回覆0.09万m3），余方1.42万m3运至宽城区兴隆山镇小西屯长春市宏程墙体材料厂建设项目区内进行场地平整。

3）土壤流失量

根据水土保持监测总结报告，工程施工建设期，本期工程土壤侵蚀总量为50.62t，其中背景土壤侵蚀量为4.98t，新增土壤侵蚀量为45.64t。
4）水土流失防治效果

水土保持监测结果表明：工程建设区完成了平箅式雨水口、溢流式雨水口、透水砖铺装、、全面整地、密目网苫盖等措施。以上措施目前大部分运行良好，无明显损毁，这些措施对新增水土流失起到控制作用。

6.4.2.3  监测效果
通过实施水土保持措施并对其加强管护，各项水土保持措施发挥了较好的效益，根据监测结果，本项目水土流失防治效果达到了方案确定的目标值，其中水土流失治理度为99.26%，渣土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率为98.38%，表土保护率98.89%，林草植被恢复率为98.11%，林草覆盖率为38.52％，均达到了水土保持方案设定的目标值。

6.4.3  监测总体评价

水土保持监测单位在监测工作开展过程中，按照规程要求编写了水土保持监测实施方案、监测季度报告和监测工作总结报告。根据监测技术规程和工程实际，采用了调查监测、地面监测、资料分析和遥感监测、无人机监测等监测方法，方法正常、有序的开展施工期监测，为水行政主管部门监督检查提供有效依据。

本项目施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；施工中临时堆土堆放规范，水土流失得到有效控制；大部分水土保持工程措施运行正常：迹地恢复、植物措施己逐步得以落实，项目区林草植被覆盖率达到规范要求。实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用，本工程建设区域平均土壤侵蚀强度为轻度，满足水土保持要求。

6.5  水土保持监理

6.5.1  水土保持监理委托情况

2023年11月，建设单位委托吉林省晟元工程咨询有限公司开展水土保持专项监理工作。

6.5.2  水土保持监理实施情况

吉林省晟元工程咨询有限公司水土保持监理工程师根据工程项目特点，针对各种环境有害因素，制定水土保持“三同时”监理控制计划，并制定详细的监理实施细则。依据相关法律法规规定和合同要求，督促施工单位严格执行水土保持“三同时”制度，使其满足合同文件要求；督促施工单位实施各项水土保持措施、严格按设计要求和施工规范组织施工。

水土保持项目实施过程中，监理单位对承包人定期进行水土保持方面的教育，采取定期和不定期的水土保持检查、监督和指导，发现问题及时下发整改指令、对于严重违规行为进行处罚等方法。从而遏制了水土保持违规违法行为，保证了水土保持措施的落实。

6.5.2.1  监理制度
为了保证各项措施的落实，监理单位制定了工作制度，包括信息和资料管理制度、监理会议制度、施工图会审及设计交底制度、施工组织设计审核制度、工程开工审批制度、技术复核制度、单位工程中间验收制度、现场值班记录制度、现场人员交接制度、工程材料、设备和种子、苗木的质量检验、复验制度。

6.5.2.2  监理内容
根据本项目施工监理合同范围内水土保持项目工作内容和特点，监理单位有针对性的实施了进度、质量、投资及安全控制，主要包括以下几方面内容：

1）督促承包人建立完善的水土保持管理体系。

2）审批承包人所报的水土保持措施；对水土保持措施的落实进行全面监控， 对专项水土保持设施建设进行全过程现场监理，防止和减轻水土流失。

3）参加有关水土保持工作例会及有关水土保持管理、工程检查、工程验收等活动：组织召开水土保持问题现场协调会。

4）审核合同文件中的技术条款，对文件合规性提出审核意见。

5）结合现场实际情况，向业主提出水土保持措施的施工进度、工程设施质量和维护管理等工作建议，通过业主部门的工作协调，加快水土保持措施施工进度、加强工程设施质量管理和维护管理，确保水土保持设施的建设和运行满足相关要求。

6）监理过程记录、影像和过程管理资料整理及归档。

6.5.2.3  监理过程及范围
根据合同约定和工程进度要求，主要进行施工现场监理工作。监理工作严格依据现行规范和标准、施工图、施工承包合同、监理服务合同，执行“三控制、两管理、一协调”的监理工作。本项目监理工作范围为工程实际工程建设区。

监理单位在监理工作中以质量控制为核心，水土保持监理工作方式以巡视为主，旁站为辅。工程质量检验从单元工程开始，按有关技术标准、工程设计和施工合同的要求，采用跟踪检测、平行检测的方法对施工单位的检验结果进行复核。巡视过程中若发现问题，水土保持监理工程师即要求承包人限期整改：整改过程中，水土保持监理工程师及时跟踪、检查。

合同是施工监理开展工作的依据。监理工程师无论是进行质量控制，还是进行进度控制或计量支付，均按合同要求进行监理工作。合同执行过程中，监理工程师督促合同双方全面履行合同，公正地解决工程变更主体工程监理单位一并承担。工程完工后，监理单位提交了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持监理总结报告》。

通过查阅工程监理规划和水土保持监理工作总结报告，监理单位根据工程实际情况，制定了较合理的监理方案，采用合理可行、可操作性强的监理方法开展监理工作：监理成果为水行政部门的监督检查和工程水土保持专项竣工验收提供了数据基础。

6.5.2.4  监理效果
各防护工程均按照合同要求执行，进度满足要求，投资合理，均未发生安全事故、安全文明施工情况良好，安全工作处于受控状态。

6.5.3  监理总体评价

工程施工过程中，水土保持监理工程师严格执行国家水土保持法律法规和本项目有关水土保持的规定及合同要求，坚持水土保持“三同时制度”，将已批复的项目水土保持方案报告书中设计的各项水土保持措施，对批复的各项水土保持措施及投资，进行了细化和优化设计，从水土保持的角度加以认证。核定确认水土保持工程总投资为165.00万元，资金足额到位，并按期支付给施工单位。严格落实了水土保持管理制度和相应措施，最大限度避免或减少水土流失影响，水土保持项目符合设计要求，各项水土保持指标符合相关要求和标准。

6.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况

在本期工程建设过程及水土保持设施验收中，长春市水务局、长春市水土保持工作站对本项目进行了现场指导工作，无书面督查意见，但针对施工过程中密目网苫盖不及时等问题提出了整改意见，建设单位根据意见及时整改，积极开展水土保持相关工作。

6.7  水土保持补偿费缴纳情况

本项目水土保持方案计列补偿费金额0.61万元，根据《财政部 国家发展改革委 水利部 中国人民银行关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财综〔2014〕8号）及《吉林省财政厅 吉林省发展和改革委员会 吉林省水利厅 国家税务总局吉林省税务局 中国人民银行长春中心支行关于印发<吉林省水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（吉财税〔2022〕958号）要求，本项目属于免征水土保持补偿费中的（四）建设保障性安居工程、市政生态环境保护基础设施项目的；免征水土保持补偿费0.61万元，减免后实际缴纳金额0万元。
6.8  水土保持设施管理维护

本项目己建成的水土保持设施在试运行期的管理维护工作，由长春市城市发展投资控股（集团）有限公司负责。管护单位指派有专人负责各项设施的日常管护，要求对工程措施不定期检查，出现异常情况及时修复和加固：植物苗木等不定期抚育，出现死亡情况及时补植、更新，保证水土保持设施正常运行。

从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行正常。

7  结论

7.1  结论

1）水土保持“三同时”制度落实情况

建设单位按照水土保持法律、法规、规范性文件和相关技术规范、标准要求，委托长春市水利勘测设计研究院有限责任公司开展工程水土保持方案编制工作，并取得水利部门对工程水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书同意；在施工过程中监测单位、监理单位开展水土保持监测、监理工作，制定了一系列管理规定及要求，保证了水土保持设施的施工质量和施工进度。

建设单位在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案及其批复文件，结合主体工程建设实际，与主体工程施工同步实施了水土保持工程，水土保持建设任务已完成，己完成的水土保持设施质量总体合格，符合主体工程和水土保持要求。同时，建设单位积极配合各级水行政主管部门开展水土保持监督检查工作，对水行政主管部门的监督检查意见予以认真落实。

2）水土保持措施质量情况

目前，建设单位己按批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际分阶段实施了水土保持各项工程措施和植物措施，验收组核查的单位工程、分部工程质量全部合格，合格率100%，达到了水土流失防治要求。

3）水土流失治理效果

通过对本工程水土流失的综合防治，本工程水土流失防治效果达到了方案确定的目标值，其中水土流失总治理度为99.26%，渣土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率为98.38%，表土保护率98.89%，林草植被恢复率为98.11%，林草覆盖率为38.52％，均达到了水土保持方案设定的目标值。

4）运行期水土保持设施管护责任落实情况

本项目己建成的水土保持设施的管理维护工作建设单位己指派有专人负责各项设施的日常管护，保证水土保持设施正常运行。从自前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行正常。

综上，建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计、监理、监测工作，水土保持工作法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任落实；符合水土保持设施竣工验收条件。

7.2  遗留问题安排

1）建议建设单位健全完善水土保持专项档案，并在运行过程中加强对水土保持设施的管护，定期检查植物措施运行状态，发挥好水土保持措施的功能，保证主体工程的正常运行。

8  附件及附图

8.1附件

附件1 项目建设及水土保持大事记；

附件2 《关于丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程项目水土保持方案批复》（长水许可〔2023〕221号）；

附件3 《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持后续设计报备回执》（（长）水保设计回执〔2024〕2号）；
附件4 重要水土保持单位工程验收照片集；
附件5 生产建设项目水土保持设施分部工程和单元工程验收鉴定书。

8.2附图

附图1 项目平面布置图
附图2 工程水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图
附图3 项目建设前、后遥感图

附件1 项目建设及水土保持大事记

2023年6月，长春市市政工程设计研究院有限责任公司编制完成《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程可行性研究报告》。

2023年6月14日，长春市发展和改革局下发了《关于丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程公路可行性研究报告（代项目建设书）的批复》（长发改审批字〔2023〕78号）。

2023年9月，长春市水利勘测设计研究院有限责任公司编制完成《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持方案报告书》。

2023年10月16日，长春市水务局下发了《关于丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程项目水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（长水许可〔2023〕221号）。
2023年11月，建设单位委托吉林省佳淼工程咨询有限公司编制完成了《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持后续设计报告》，于2024年1月3日取得长春市水务局文件《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持后续设计报备回执》（（长）水保设计回执〔2024〕2号）。

2024年7月，施工单位汇同水土保持监测、监理、验收单位进行了水土保持设施自查初验。
附件2 《关于丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（长水许可〔2023〕221号）
[image: image5.jpg]KET K% RATBOF A X

KAKWFET (2023) 221 &

KEWKFERXTA—EL B (GlRk-A
#) EBHAKTEK:REH RBEHHA
HEFATBIF AT RE TS

KETRTRERAEKR (FH) ARAE:

KAT 202349 A 20 HERKETRHF AT XBEREALIE
RMWA—BETH (YLEs-A—f) EBEHFAIEKLEERFH
REMEIF, EFE, ZFERAEELH, RE (FEARHK
FEARGETEY F=Z+N\EF K. CKATRIF E %)
BE-+_4£8—"5, REETTEHFT.

—. KEREFEFEREEN |

(—) BAEBERMPALRAFGEFTEREN 1.35 2B
(o, MBS ALHEHRY 1.35 A5

(Z) ABEAERKGEIATRALE LXK LREARTG E—K

1




[image: image6.jpg]P

(Z) BEAFEBALIREGEERN: KLTREEEE
97%, +EMAEFL 1.0, BLHFE 98%, K LIFRIFFE 98%,
MEMWARE R 9T%, HEE Z R 26%,

QU PN 0 O b i = o B & N o e

() AARBERRZRHGEHEAKLRFEAMEFRH 0.61 7 7T,

T EFRRBEMN G EEEANKLRKT BN ERRT
t, EMEHAERYAEHEE (PEAREMEALGFEY EH
RER, FHFHEX I

(=) AR KLRFEE, THRERMEREEEMN.
MEGE. BRATERE . HEUKHE A XHENE, AEMT K
TRFHERIE. BEFRKLEF “ZF” X, REMAEH
KERFE AT EMAEREANE, SERIERTFEALEFE
Bkt (PRt fg TEET) FEAEBITEEFSE, EA
KERFFHEHREHEAKE. HRAZEREZLTALRER
#a, HERMEXMITHENHIEELERNELHE TR, KL E
EHwAFE., THERFTERMAMERNEE LT LR LI H R
PR SR, A RE R  REE R A L%

(Z) PHALmIER, R REMLE YA LFREFEL
EEFPABLPIANRL AR, ELmTEUKERIEFEFRME, £
REABFREFEmALRF T ERBOAKLRFEE, LAHHET
TZ A F, REALFHEARARE, RiIEKALFREFREEHR
. EHAEMTEBN. L mESm TR EE, HEHE
TATH, mREEILEE, 2L E 5 EHR R EH,
B AR T g3 R A A

(=) IERME BT KL RF NI, WmiEALRED
A, ANEEEEKLREEFIERIL, BFF400HE K



[image: image7.jpg]Mo AR Mo B 7 7E B 2 R A0 R 4 AR 4 M RCR 4R
WAL SN WN, WME AT R R I BT 3R 3K
B, R EHEAEEFN “2EALRFEFELERELASL (BT
BHEXEMERR) 7 FXXRNE R AT

(W) #EAEHFALRFRETME, ARALREILER
RREMAE .

(H) # A A2 TR B FF a0 16 B 430 1] — KO S 2 i K
+REFMEH, WEZHENALRFEFTEZS, ATHHT L E
WAL REMERERZAIXER, HRALRFERZAU
R AEME AL REFMERERERETEAE) B (FHE LK
KEE ERGMKIT TG ART X TEEE G K LIRFFA
R R FARER A KB EA) (FRBkksEIk (2022) 670
) FRARARATRE.

() MYERALFRFETEmE. N, BEE, ET. R
k&R HEARBMATLEE, EXREFERAETENT, 27
SAERARE. ITRAEIIEARE AFFAREMAMTE, Ik
WiEH Ak EEAL L, HAEREEHEXEEIAN “2B K
I RFECEREEAL (MEFEMXBEMLTAR 7, EHEK
R AR & K L REF A7 R E 1R I

=, ATHMME, ALK AEEARM, RFALERFT
EELHRBFALIRBFERLAEAETARE, NI ARIEFBRKL
REFE, MEABFHh ATE X LRF T ERENFE
DS HTR R, BREEFEER S RFEDFRTEN,
A ER BN Y EFEREN. KIRMWIE, F7EFE A M
wlK ERFEH EHTRE, WMEKAF R

W . AT E R Y AR R TT RA LR B E
hlk, BUEREHESAT; AFEREAN L EK LRI



[image: image8.jpg]BERKELE I NMANW, mEALFLEZFRERFRE E
P KERFREAZBRUIFRKTE#EN, £EFFETE R
"EREE

. REANNFAR, KERFEFTERATFFLTER AR
i, BN H B AL B AR

N AFREMEZHRHE 3 F, £FAERTE FFITER
W, NAmARFREHRFTFZKLRFTEHEBRFILEN %
5

BRAAN: K=FE, ®iE: 0431-88779580

it CW—EE+H (PRB-W—8) #BHEXTEALE
FAEREFITFFENL) (KAHTFFFE (2023) 61

=

=)

KETAERATHEFHRHASANE 2023 4 10 A 16 HE X

(5 4)




附件3《丙一百五十路（凯旋路—丙一街）道路排水工程水土保持后续设计报备回执》（（长）水保设计回执〔2024〕2号）

[image: image9.jpg]A—a R TE GIUER—AN—t ) ERHK T
K ERF RS THR A I
(&) ARARETHEIR (2024) )=

T H 24 FK W—A LT Glhes—A—) Bk IR

KETWH R ERFEER (EHD ARAH

(Gi—#E£EHE: 91220101073634274G)

Y LRy RAAREIE: WAL 18166886511

Bt KATH AT KR4 K% 4633 54 F IR /= db K 3o — 27
A 21 £ 2110 £

w-F i 4a: 240891292@qq. com

e
%Eﬁéﬁ HWHEAN GBO BRD RAEZ:

KENKRBEERKT (WO 8 (GUEs—nN—%)

NI Y
J,&)%CI;F B HEK TR TR s (I H &) R (K

REfLF (2023) 78 5

vy | (A AEE ORI B EEK TR L
S4B WA BEME TR RERY  (K/KEFR] (2023) 221

=)

HUREM s etk &o
Jeskwit | DMEREHN: T

WAIEOL | AR SRR 5 SE T i B4
| B R SR A S

i K22 KRR SR S b A PR S 7
(G—H2ERAE: 91220101333948473Y)

IKTAREF T | s EAR®E: Fh—"5 13844190687

R BAL | @rzept: THERATRBRE A K% 239 5

w9 4 : 414066703@qq. com

F: BERARBERITERIERKEARETFS REHIRAMEN




[image: image10.jpg]FHRTHE
it E N

(2] o) B EH R EA TR
FHRITRERIT (o BV Kt EFEE (HEHE)

F TR %A LR S

HAZHRNAL: KETRBEARER RS

MHEXT: KERSHEAFE (2023) 122 5

FEWHRAL: KET B CRERHF AR R EA 7
(Gi—+2 (5 FARES: 91220101124013022T)

KAAR®IE: BT 13578625205

BAEHAE: B R EBAR KK 659 5

W FR4h: 13578625205@163. com

A: BEMAKREILITIEREREEXGITHRNMER

KPR
1S ) B AT

([ o) e TR /K L Arse i T4
EME BT LEE A RA
(i—Ht2{E ARIS: 91220100MABX3R3060)
BRAEAARYE: X468 18744268333
HEMhk: KATEFFAXEREKRAUD, db«é%urﬁdtém%——ﬁﬂ
I AZ 1584 1003 5
W -Fof45: 8412144@qq. com

2R
RIEFO

AOH (] Bo) ek
AKERFHMZFR B Bo) HHEIAEEEERS

K- PREF
jlagsiil:Niy)

GEv] Bo) e TF K LR AR TAF
4 M BRI LIRE A R A
(Gi—# 25 FRE: 91220100MABX3R3060)
BEARRIE: X468 18744268333
WAERI: KATEFTRAEKLSRE KB IAR, LERAHILETZ—I
TAZ 1544 1003 5
w-F R 4: 8412144@qq. com




[image: image11.jpg]&I H
EAIFN

BTamalKLRFETR ( MEBM ®REXD HH
KB C FE&RER M AEH LD T7BE# TR

A NK LR KRB EFAEEHE: 1.35 A i
(Bo &) @HBEFTERE
(iz: JoAR B3 06 A8 B 0% 3 il 9 L)

Wt #+ (B, A) ¥ (Ro &) #ETk
(Ro BV HHEBERFEL (B, A) HE
BExLt (B, ) B: I

(iz: ol bk BT # @A L)

(Ro F) FAEK LUK S
(i: WwRAAKLAXFEELARR)

(Ro &M EEH#HITHEREE
(iE: o T M40 E #mitAERL)

JF Thifal: 2023 4£ 9 A 30 H

4

HiH (RMBD I, BAFEITHE

(RO B #HE B LR L %
K LR AL 0 5T
GiE: 4 AR L RHAMEREHLARE)
ARB AT “HXRENRE T, THRAEASTBRY Lk
A", RIEKLRHMER.,




[image: image12.jpg]TUH 533%
(ERUAVE

BIRPIRKERIFEERHTREFENNE RAERFE

ZmEFLRER) -

O S AT Al R U A 2 0 o K b DR 7 SRR T A A 7
B3 H

Gz: BYdaPHM R OFTREREKAT “Eh4 45 FLT 8K

LRHEFTELAAERE” THHES — LR EMEFLRRKFHE

BARIRBEFEZRAEERL)

AHEXRERMMBK T FRIFEEZITIREFENTE GER

TFHRIENRIEDNERBIRFZER) -

O SeAFRERI S M mEIK LR RME Pt g
15 H

[i2: ¥ EAABBEATEIRILR T FRKLEFER WS ZitFsk

IRET (REAIAIARLTTRIKLBRES) H2FhiEd

B, TRBLRAEKELRHEGILTREF4]

O K LR 7 RIS R8RS

0 #&HE/ANE TREEH

0 #HEREMAK TEEEHH

(G£: st LA B TAREALD LR AFTFREAKLERWF LAk T

Bi%it, THE2XERAEKLEHESILTHREFS) )

ST 2Bk RFREZTREFEMNTE (BN ER
TXHE) :

Lo SEAT K 4 O #F X0V fili 76 B 9 755 & 7K o 1) B 28 0% 44 1 A 7
ZutIH, %T 8K ORGSR & T4

2 M THEYAER S, BEXMENHHE, HRHEHH L
BAT K LRI Bk A T & it, % T 8l 5K

| R 5 S B T2

KR+
& 8t
A H BT

EMEEARTHEENAGRA
(4t — 25 HAAE: 91220881MA84ULXWSEP)
KAARGE: KR 15543108778
BAEMA: SHRARATHALHEXTHE (XXEEA3F4) 1-3E
0040 5
®FoRFh: 15543108778@163. com




[image: image13.jpg]K AR EF
Ja 8% 1t
AR IH B
R TE I

MEAE: RAVASHH A AL T8 (IR K
—87) EEH K THEK L 528k Br & (0 B R (SR M 3
AREEA M F KD 2 EK, AR LB E ) K L R H5 S5 4
Wit HES B dH LRI ERB A E, RiEKH 2
RHIME RE R RS, 8. WM. WREIEFSHREE
MR BARHEZER, RAMY KRBT ALAE, ¥R
B & 59 LS04 2, RIEJE X P4 5 B LA KRG 8 it WA 1
Hetior, Fac T 2023 4 12 § 6 H % M & [ & R E K
AT & ST H A RGO, A5 17 7E R R %m#ﬁ%ﬁﬂ
B FA A SEAR WG AL, K AL IR R — :

{5 3T 1E

“BMNREE
FEE I H
K EREFH
EEREX
& o
B AEF

BRERXERFEAZEN: AWEo XARZM AR

BEAKLIRFEERAE: AANFPHA SRS HEKEIT
WL AREENEKR, RIFCELKBHXEREMEER
PRAERTE 2 B E, DARK LRFFAH SO ER, NE &L
HEM, ™REEEX, VLBIT T EXHMENS, HEM
;ranﬁﬂzﬁ6Eh*%émﬂﬁﬁ§ﬁ%TE Zikil

| J§E B 47 ) 1H BE § EKERFEFEERITA
%%ﬁ ARENBEZNE RN I, HFANALAEAHEEIHT K
EREMN—EEER.
N EAMEF
AL, HHREMFKERFRBIFRARA A
BRAR: mk T2
ik 5. 142431198206290011

=7 b,




[image: image14.jpg]PR
BRI
N
(i£: KF;R
2 5 “RATE
ZERITE
PUNE 2P TP S
BiFa, &N
¥ % )

REMBEAN: 1L.CL M R ] & M 5
BARBITKERFEITVEE XS . 2HERSHE—HR
8% (lueds— N —8) HBHEKTEAFESEEMZAT

He BREAMATERBEHATRE. 4BRTHHEEEE
BIESE. R MM . TSRO M R R M R B AR AR
ZER, FEST. DEHALER. SEFEEB. i
SomvEE M H b SR S, AR A& — )i
AL R R AE FAT

K E R
HREH
M=,

| x@»??%r

HOE XN T RAZ MK L REFFLERIREM B TR,
AT & MEZXK, $mﬁ%%?#%ﬁﬁ&ﬁh§,%?ﬂ

AR &EZRE
(Z: W FRAMXALE, TELLANLHEA)

miﬁﬁﬁgfﬁ%ﬁi

‘S
nﬁﬁﬂsﬁﬁ;/j

Gz: KEBHFEFREMNHS HE ARG Sk
AR &M, RApAHBXFE, 2% AFH LB R KITHEEIH

1)




[image: image15.jpg]M E
KR

L(hEAREAMEKLREE) B+ EE&ME, KENSH K+ EE
FRWAEFRRBIE KL RFRE, MNN5Eh TRRAN . RNET.
&) i 4% 7 4
2AEMEKEBRELRG) B2+ —%F - &ME, AR ETHE N 4KIE
MAEMKEEETFERNELABRERGEFBALESEE R, RALEE £
MHXER, FEFERIN K TEREERIINL LS.,
3(AEFREEBEBKEIRFEFEERESE)Y (2023 F 1 A 17T HKHHLSS
535K BHAEHAE, TERIVSRIMEFRETE, VS RITHY
B K EREEE, HHEKLRAKRDAER. AERKEEERE, Lt TER
RS K LR R . AR REMN YK LR TEESNAES
AMTAER, BElTHEMKLHEFRT, CRRAIBTASLHA T RENE
RHKKEREFHEE, FEKEHREEENRE. SHEFANESEA.

4 (KFIBA:FH—FSRUBNEREE 2ENBKELELFLEEOERL)
(KR (2019) 160 B) #sE, “Er-B @AM 4kEMRBEHNKEIREFESE
GIERSHFRKEBEVSRHAE TR, KEFSEATERT—HR
GHXBWIIEE, FAKLIHRBEEELHENKE. “ERHHKLEREEE, £
BETKEHEFREE ETRK. 7

SHE (KFBHATFXTFNREFBETE KRB BES XM FILER
FRAERERDY) (KRR (20200 564 S) B3 EME, BRASERAK L RE
VMHFRTETEEE AERNAEE RS E”, FHREMEETREEHR
HY i % 1tV iE 7 A R

6 (KFBHAAT R FLHEETRRTE KL IR 15F 08 TR
FUE &Y (AR (2020) 157 ) #iE, MAEEREMEALTREK T BER
HH”, BEFRREMIAKEIRE EAXELE”, HEEKREKLEESY
KRR, WARKBEARESRN, Bt B85 AK R
CEAKELBT, .

THEMHABHRERHE. BLBE. PARL, FAESEREER%
L. ARELE, BFRAAMLSBENNE. s

BEB KT BREERFEATRERBE KT RBE LRI, NYARER
HERERITFBOELHERKFE, EHAMSEEE L PN LM & TRET
AL, HEBHBMORBMEN, HNIEBREERA N L F A& LR ERM®
EREMATAANBRIFFLUEBRNERFEEL. SR KLBEER (&
R (XXX (TH) KERBEEERITEFRFERER) ) URAKEKLERES
SRR EA, MYENAATRESHIIRERBTEE R, HMEE N
BIARNRBERN, KTHREFHIETRERETEREERR S I F
.

IEMREARBIFBE AT SHEARZRBB KL RBEEERITREN, X
HARAFE, HEANBLEKHTEE.

10K RTRBEFRH#THE, ERPETRRBMAENENKTERE
FEWIIEL AT 55, HEER.

AR Y QWETEN, E0—RK S, Kb, KTREFH (RELMH
EFEMBI) EXHEAIN (ERANMINKRERSERITER) , KBRS
Wi 1, EFEBERANKTERTHFEHE.

RAXRZMBEAEE, EAKTHREERITEEMERKE. R LHE
B, KBATEMEFEER, CHEATRLATEHEERBTFAXHEMERT
ENEMKIER Y, SRBIHEERSEREN, MELTNEHRIE L TEE
2





附件4 重要水土保持单位工程验收照片集

	[image: image16.jpg](@i lrun

L1

L






	项目施工现场照片

	[image: image17.jpg]—)n— -

[
u
[ 4
L
L
L

[ BBk

‘..*Em_





	项目施工现场照片

	[image: image18.jpg]=P






	项目施工现场照片

	[image: image19.jpg]o

= m‘q "n]l‘f {

,::?—“: \

—_— =

,‘,4 e
e

== E “

— T ——-*._J====:1‘m Kv

o o T e i

= T e
'_' I

JIIH |

T

SeINT |
HEK TiEe o
7 | - g AlE
- N E EEE KRR L
» 2023.10.23 14:10

B 19°C %
R K&m - AL -8l

TA A ] []

(433

B e gt - ‘ GG L U i B | 2 R B e A e e S
: : ? W T R z?i L R R R b HUGHASINTARAPIC

- - 4 4 / / ; ANy Jri e Wi\ AR RS N e S {3 dgpg}mj m APK::

x o s // // / Y Y ."‘ ot K76 f il o 1A AN 1R ! LR TS . T i h, |$/~:J ;‘;"‘ﬁ =T ST x_





	透水砖铺装

	[image: image20.jpg]




	表土回覆

	[image: image21.jpg]




	临时堆土密目网苫盖


中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司NEPDI
PAGE  

_1234567890.unknown

